## Darbu apjoms
Darbu apjomu saraksts
"Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas rekonstrukcija”
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas rekonstrukcija”
Objekta nosaukums: "Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas rekonstrukcija”
Būves adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Fasāds. Viesnīcas ēka.
1 |  | Sienas nostiprināšana BK-2 | gab | 24
2 |  | tērauda loksne 50x5 l=500 | gab | 30
|  | ķīļenkurs M12/50 | gab | 60
3 |  | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana | m2 | 710
|  | sastatnes | m2 | 710
|  | aizsargsiets | m2 | 355
4 |  | Fasāžu un cokola virsmu attīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu | m2 | 703
|  | hidrofobs "Vincents" | l | 231.99
5 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē | m2 | 610
|  | grunts | l | 152.5
|  | akmens vate PAROC FAS 3 b=150mm vai ekvivalents | m2 | 628.3
|  | dībeļi | gb. | 2440
|  | līmjava | kg | 3660
|  | cokola profils | m | 84
|  | skrūves,dībelis (cokola profilam) | gab | 168
6 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu | m2 | 72
|  | siltumizolācija vate PAROC FAB 3 20mm vai ekvivalents | m2 | 74.16
|  | dībeļi | gb. | 288
|  | līmjava | kg | 432
7 |  | Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 360
|  | Līmjava | kg | 576
|  | Stūra līstes | m | 396
8 |  | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu | m2 | 682
|  | līmjava | kg | 2182.4
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 750.2
|  | dažādi stura profili | m | 45
9 |  | Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 682
|  | grunts | kg | 170.5
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 6820
10 |  | Sienu un aiļu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 682
|  | grunts | kg | 136.4
|  | krāsa ar ton. | l | 238.7
Cokols
11 |  | Cokola sienas atrakšana 1200cm dziļumā. Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 100.8
12 |  | Cokola sienu virsmu notīrīšana | m2 | 121.2
13 |  | Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas | m2 | 121.2
14 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200 b=50mm vai ekvivalents | m2 | 121.2
|  | grunts | l | 30.3
|  | putupolistirol ECOPRIM XES 200 b=100mm vai ekvivalents | m2 | 124.84
|  | dībeļi | gab | 484.8
|  | līmjava | kg | 727.2
15 |  | Armēta sieta pielīmēšana | m2 | 121.2
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 139.38
|  | līmjava | kg | 387.84
16 |  | Cokola apmetums | m2 | 121.2
|  | grunts | kg | 30.3
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 1212
17 |  | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 21
|  | grunts | kg | 4.2
|  | krāsa cokola | l | 7.35
18 |  | Atrakto sienu pēc siltināšanas aizbēršana ar minerālo grunti ar blietēšanu | m3 | 100.8
Ieejas nojumes
1 |  | Kokaka rarkasa brusu, latojums zem jumtņa seguma | m2 | 4.5
|  | zāģmateriāli | m2 | 0.135
|  | Naglas | kg | 0.27
2 |  | Jumtiņa malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 50mm biezumā ar līmjavu | m2 | 4.5
|  | siltumizolācija vate PAROC FAS 3 50mm vai ekvivalents | m2 | 4.64
|  | dībeļi | gb. | 18
|  | līmjava | kg | 27
3 |  | Jumtiņa segums Ruukki Clasic Economy (Pural pārklājums) | m2 | 4.5
|  | Ruukki Clasic Economy | m2 | 4.95
|  | Skrūves | gb | 36
|  | Rukki karnīze RA1BE | m | 8.4
4 |  | Zem jumtiņa siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 50mm biezumā ar līmjavu | m2 | 4.5
|  | siltumizolācija vate PAROC CGL 20 cy 100mm vai ekvivalents | m2 | 4.64
|  | dībeļi | gb. | 18
|  | līmjava | kg | 27
5 |  | Jumtiņa virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 4.5
|  | grunts | kg | 1.13
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 29.25
6 |  | Jumtiņa gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 4.5
|  | grunts | kg | 0.9
|  | krāsa ar ton. | l | 1.58
Aizsargapmale
7 |  | Pamatojuma izveidošana no blietētās smilts aizsargapmalei b=250mm | m3 | 21
8 |  | Betona apmales pamatnes blietēšana ar šķembu smalci 100mm biez. | m3 | 8.4
9 |  | Betona aizsargapmales ierīkošana no B-15,b=80mm | m2 | 84
Kāpņu un pandusu montāža
1 |  | Ieejas kāpņu demontāža | m3 | 6.35
2 |  | Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 13
3 |  | Pamatnes kāpņu izveidošana no šķembām b=200mm | m3 | 2.15
|  | Šķembas | m3 | 2.15
4 |  | Kāpņu laukumu un pandusu betonēšana | m3 | 7
|  | stiegrojums siets ø5 Bp I 100x100, ø10AIII-200/200 | kg | 231
|  | betons B-20 | m3 | 7.35
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 1.764
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 17.5
5 |  | Betona bruģakmens 60mm biezumā seguma izbūve | m2 | 19.5
|  | betona bruģakmens 200x100x52mm | m2 | 20.475
6 |  | Cinkotā tērauda margas izgatavošana, krāsošana, montāža | k-ts | 1
Pacēlaja pamats BK-5
1 |  | Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 3
2 |  | Pacēlaja pamatnes izveidošana no šķembām b=200mm | m3 | 0.68
|  | Šķembas | m3 | 0.68
3 |  | Pamatnes plātnes betonēšana | m3 | 1
|  | stiegrojums siets ø10AIII-200/200 | kg | 40
|  | betons B-20 | m3 | 1.05
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.252
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 2.5
4 |  | Liftu montāža "Cibes "A5000", pacelšanas augstums no 1. uz 3.stāvu | k-ts | 1
|  | Specciālās durvis ar automātisko atvēršanu | gab | 3
|  | Specciālās ugunsdrošas durvis EI60G ar manuālo atvēršanu | gab | 2
|  | Stikla šahta, h=9,4 m bez jumta daļas | k-ts | 1
|  | Piegāde un apmācība | dien | 1
2 |  | Fasāde. Skolas ēka.
1 |  | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana | m2 | 1467
|  | sastatnes | m2 | 1467
|  | aizsargsiets | m2 | 733.5
2 |  | Fasāžu un cokola virsmu attīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu | m2 | 1467
|  | hidrofobs "Vincents" | l | 484.11
3 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē | m2 | 1366.7
|  | grunts | l | 341.675
4 |  | akmens vate PAROC FAS 3 b=150mm vai ekvivalents | m2 | 1407.701
5 |  | dībeļi | gb. | 5466.8
|  | līmjava | kg | 8200.2
|  | cokola profils | m | 205
|  | skrūves,dībelis (cokola profilam) | gab | 410
6 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu | m2 | 100.3
|  | siltumizolācija vate PAROC FAB 3 20mm vai ekvivalents | m2 | 103.31
7 |  | dībeļi | gb. | 401.2
|  | līmjava | kg | 601.8
8 |  | Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 501.5
|  | Līmjava | kg | 802.4
|  | Stūra līstes | m | 551.65
9 |  | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu | m2 | 1467
|  | līmjava | kg | 8068.5
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 1613.7
|  | dažādi stura profili | m | 170
10 |  | Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 1467
|  | grunts | kg | 366.75
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 9535.5
11 |  | Sienu un aiļu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 1467
|  | grunts | kg | 293.4
|  | krāsa ar ton. | l | 513.45
Dzegas
12 |  | Dzegas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 50mm biezumā ar līmjavu | m2 | 38
|  | siltumizolācija vate PAROC CGL 20 cy 50mm vai ekvivalents | m2 | 39.14
|  | dībeļi | gb. | 152
|  | līmjava | kg | 228
13 |  | Dzegas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 108
|  | Līmjava | kg | 172.8
|  | Stūra līstes | m | 118.8
14 |  | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu | m2 | 38
|  | līmjava | kg | 209
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 41.8
|  | dažādi stura profili | m | 170
15 |  | Dzegas virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 38
|  | grunts | kg | 9.5
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 247
16 |  | Dzegas gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 38
|  | grunts | kg | 7.6
|  | krāsa ar ton. | l | 13.3
Cokols
1 |  | Cokola sienas atrakšana 1200cm dziļumā. Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 307
2 |  | Cokola sienu virsmu notīrīšana | m2 | 245.5
3 |  | Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas | m2 | 245.5
4 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200 b=100mm vai ekvivalents | m2 | 245.5
|  | grunts | l | 61.375
|  | putupolistirol ECOPRIM XES 200 b=100mm vai ekvivalents | m2 | 252.87
|  | dībeļi | gab | 982
|  | līmjava | kg | 1473
5 |  | Armēta sieta pielīmēšana | m2 | 245.5
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 282.33
|  | līmjava | kg | 785.6
6 |  | Cokola apmetums | m2 | 245.5
|  | grunts | kg | 61.38
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 2455
7 |  | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 122.8
|  | grunts | kg | 24.56
|  | krāsa cokola | l | 42.98
8 |  | Atrakto sienu pēc siltināšanas aizbēršana ar minerālo grunti ar blietēšanu | m3 | 307
Aizsargapmale
1 |  | Pamatojuma izveidošana no blietētās smilts aizsargapmalei b=250mm | m3 | 51.15
2 |  | Betona apmales pamatnes blietēšana ar šķembu smalci 100mm biez. | m3 | 20.46
3 |  | Betona aizsargapmales ierīkošana no B-15,b=80mm | m2 | 204.6
Ieejas nojumes un lieveņi
1 |  | Kokaka rarkasa brusu, latojums zem jumtņa seguma | m2 | 7.6
|  | zāģmateriāli | m2 | 0.228
|  | Naglas | kg | 0.456
2 |  | Jumtiņa malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 50mm biezumā ar līmjavu | m2 | 7.6
|  | siltumizolācija vate PAROC FAS 3 50mm vai ekvivalents | m2 | 7.83
|  | dībeļi | gb. | 30.4
|  | līmjava | kg | 45.6
3 |  | Jumtiņa segums Ruukki Clasic Economy (Pural pārklājums) | m2 | 7.6
|  | Ruukki Clasic Economy | m2 | 8.36
|  | Skrūves | gb | 60.8
|  | Rukki karnīze RA1BE | m | 13.6
4 |  | Zem jumtiņa siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 50mm biezumā ar līmjavu | m2 | 7.6
|  | siltumizolācija vate PAROC CGL 20 cy 100mm vai ekvivalents | m2 | 7.83
|  | dībeļi | gb. | 30.4
|  | līmjava | kg | 45.6
5 |  | Jumtiņa virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m2 | 7.6
|  | grunts | kg | 1.9
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 49.4
6 |  | Jumtiņa gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 7.6
|  | grunts | kg | 1.52
|  | krāsa ar ton. | l | 2.66
7 |  | Ieejas kāpnes, atbalsta sienas un lieveņa atjaunošana, bojāto pakāpienu remonts. AR-5 | kompl | 2
|  | stiegrojums siets ø5 Bp I 100x100, | kg | 32.7
|  | betons B-20 | m3 | 2.6
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.624
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 5
Ārējās metāla kāpnes BK-12
1 |  | Evakuācijas ugunsdzēsības kāpņus demontāža | gab | 1
2 |  | Kāpņu metālakonstrukcijas izgatavošana un montāža | t | 0.38
3 |  | Pakāpieni 250x1200x60(h) | gab | 16
4 |  | Režģots klājs 33x30/30x3 | m2 | 1.9
5 |  | Pamatna plātnes betonēšana KP-1 | m3 | 0.23
|  | betons B-15 | m3 | 0.2415
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.05796
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 0.575
Bedre kurināmajam
6 |  | Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 5
7 |  | Grunts noblietēšana ar šķembām b=200mm | m3 | 2.15
|  | Šķembas | m3 | 2.15
8 |  | Betona bedru kurināmajam sienu izveidošana | m3 | 7
|  | betons B-20 | m3 | 7.35
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 1.764
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 17.5
9 |  | Sienu stiengrošana | t | 0.156
|  | siets ø10AIII-200/200 (20m2) | kg | 150
|  | ø6AI, (6.m) | kg | 1.2
|  | ∟ 50x5 (7.m) | kg | 5
10 |  | Vertikāla hidroizolācija (2. kārtas ruberoids) | m2 | 18.7
|  | ruberoids | m2 | 43.01
|  | bitumena mastika | kg | 65.45
11 |  | Metāla konstrukcijas montāža (BK13) | t | 0.24
|  | □50x50x5, l=880 | kg | 41.4
|  | □50x50x5, l=1860 | kg | 88.2
|  | ∟ 140x90x8, l=3120 | kg | 88.2
|  | 1200x5, l-2840 | kg | 13.4
|  | ķīļenkurs S-KAH 8/10 | kg | 0.46
|  | 200x5, l=200 |  | 3.96
11 |  | Bedru kurināmajam lukas montāža | k-ts | 1
Pacēlaja pamats BK-10
1 |  | Būvbēdru rakšana ar roku darbu | m3 | 6
|  | Betona sienunojau nojaukšana | m3 | 1.5
|  | Logu ailu aizmūrējumi ar ķieģeļiem | m³ | 1.68
|  | Ķieģeļi | gab | 400
|  | Java | m³ | 0.4032
|  | Būvbēdru aizbēršana ar roku darbu | m3 | 8.9
2 |  | Pacēlaja pamatnes izveidošana no šķembām b=200mm | m3 | 0.68
|  | Šķembas | m3 | 0.68
3 |  | Pamatna plātnes betonēšana | m3 | 1
|  | stiegrojums siets ø10AIII-200/200 | kg | 40
|  | betons B-20 | m3 | 1.05
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.252
|  | u/izturīgs finieris | m2 | 2.5
4 |  | Liftu montāža "Cibes "A5000" no pirmā uz trešo stāvu, ieja liftā no ielas, pieturu skaits 4, elktropieslēgumu izveidošana | k-ts | 2
|  | Specciālās durvis ar automātisko atvēršanu | gab | 6
|  | Specciālās ugunsdrošas durvis EI60G ar manuālo atvēršanu | gab | 4
|  | Stikla šahta | k-ts | 2
|  | Piegāde un apmācība | dien | 2
3 |  | Jumts. Viesnīcas ēka.
1.Demontāžas darbi
1 |  | Ruļļmateriālu jumta seguma nojaukšana | m2 | 520
2 |  | Jumta notekcauruļu un notekreņu noņemšana | m | 130
|  | Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 2.8
3 |  | Būvgružu savākšana un transportēšana uz izgāztuvi, un utilizācija | m3 | 15
3. Jumts
Koka konstrukcijas BK-3
1 |  | Spāru un citu jumta nesošo konstrukciju izbūve | m3 | 17.05
|  | zāģmateriāli | m3 | 18.414
|  | stiprinājumi | kg | 341
|  | rūberoīds | m2 | 57.97
2 |  | Koka konstrukciju ugunsdrošais krāsojums | m2 | 520
3 |  | Antikondensāta izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 520
|  | Latojums plēves stiprināšanai 25x50mm | m3 | 1.3
|  | Antikondensāta plēve | m2 | 546
4 |  | Latojums zem jumta seguma | m2 | 520
|  | zāģmateriāli | m3 | 5.2
|  | Naglas | kg | 31.2
5 |  | Jumta segums Ruukki Clasic Economy (Pural pārklājums) | m2 | 520
|  | Ruukki Clasic Economy k-tā ( kores, sateknes un citi) | m2 | 572
|  | Skrūves | gb | 4160
|  | apdares elementi | m2 | 78
6 |  | Jumta lūkas 660x980 uzstādīšana | gb | 1
7 |  | Sniega drošības barjeru montāža (310 RSSFB ) | m | 84
8 |  | Ūdens notekcauruļu D125mm montāža | m | 40
9 |  | Ūdens tekņu D150mm montāža | m | 90
10 |  | Skārda ljumtiņš- lāsenis | m | 90
11 |  | Skārda piekļavums- lāsenis | m | 90
12 |  | Vēdināšanas iekārta Vilpe-pelti 110/300/H | gb | 4
13 |  | Jumta metāla nožogojums | m | 80
14 |  | Kāpnes uz jumtu | gab | 1
15 |  | Bēniņu grīdas siltināšanai izmantot akmens vati Paroc eXtra b=250mm biezumā | m2 | 410.5
16 |  | Bēniņu laipas seguma montāža | m3 | 2.53
|  | zāģmateriāli | m3 | 2.7324
|  | stiprinājumi | kg | 50.6
17 |  | Bēniņos visu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu - antiseptiķi | m2 | 520
|  | antipirēns | l | 156
18 |  | Ventkanalu ķieģeļu mūrējums | m3 | 7.75
|  | ķieģeļi | gab | 3022.5
|  | jaukta java | m3 | 1.86
19 |  | Metālisko kupolu montāža | gab | 8
4 |  | Jumts. Skolas ēka.
1.Demontāžas darbi
1 |  | Ruļļmateriālu jumta seguma un izlīdzinošās kārtās nojaukšana | m2 | 128
2 |  | Jumta notekcauruļu un notekreņu noņemšana un montāža | m | 129
3 |  | Būvgružu savākšana un transportēšana uz izgāztuvi, un utilizācija | m3 | 15
Jumts
1 |  | Jumta slīpuma izveidošana biezumā no keramzīta | m2 | 120
|  | keramzīts | m3 | 24
2 |  | Izlīdzinošā slāņa izveidošana 40mm biezumā | m2 | 128
|  | cementa java J-15 | m3 | 5.376
|  | betona sūkņa noma | m/h | 1.2902
3 |  | Tvaika izolāciju ierīkošana | m2 | 128
|  | plēve b=0.2mm | m2 | 134.4
4 |  | Siltuma izolācijas ieklāšana 140mm biezumā | m2 | 128
|  | akmens vate Paroc ROS 30 vai analogs δ=140mm | m2 | 131.84
|  | Stiprinājumi | gab | 512
5 |  | Siltuma izolācijas ieklāšana 40mm biezumā | m2 | 128
|  | akmens vate Paroc ROB 80 vai analogs δ=40 mm | m2 | 131.84
6 |  | Jumta hidroizolējošā seguma ieklāšana divās kārtās, ieskaitot pielaidumu uz ēkas sienām līdz 300mm | m2 | 128
|  | apakējās ruļļu segums | m2 | 160
|  | virssējas ruļļu segums | m2 | 160
|  | propans | kg | 5.12
7 |  | Deflektoru siltumizolācijas ventilēšanai uzstadīšana (aerators) | gab | 10
|  | Jumta lūka FAKRO FWL U3 660x980mm ar kāpnes | k-ts | 3
8 |  | Skārda maliņas līdz 100mm platumā iestrāde ēkas sienā pieslēguma vietās (iefrēzē) | m | 33
|  | Cinkotā skārda lāsenis ar polimērpārklājumu | m | 26.4
|  | Hermetizējošā mastika | gab | 2.4
|  | dībelis | gab | 165
Beniņu stāvs (SP-3)
1 |  | Bēniņu grīdas siltināšanai izmantot akmens vati Paroc eXtra b=250mm biezumā | m2 | 456.6
2 |  | Bēniņu laipas seguma montāža | m3 | 3.52
|  | zāģmateriāli | m3 | 3.8016
|  | stiprinājumi | kg | 70.4
3 |  | Bēniņos visu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu - antiseptiķi | m2 | 390
|  | antipirēns | l | 117
5 |  | Iekšējie apdares darbi. Viesnīcas ēka.
1 |  | Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 7.9
2 |  | Ķieģeļu starpsienu mūrēšana | m2 | 94
|  | ķieģeļi M-125 | gab | 4700
|  | java | m3 | 2.162
3 |  | Saliekama dzelsbetona ailu pārsedžu montāža (BK-5) | gab | 10
|  | PR-1. (8pb 13-1) | gab | 4
|  | PR-2 (8pb 16-1) | gab | 6
|  | cementa java | m3 | 0.2
4 |  | Metāla aiļu parsežu montāža (BK-5) | t | 0.082
|  | PR-3, [14, l=1500; solis 40x4, l=430, bultskrūve M16 | t | 0.042
|  | PR-4, ∟100x7, l=1500, solis 40x4, l=430, bultskrūve M16 | t | 0.04
5 |  | Ailu pārsedžu apmetums | m2 | 2.4
|  | java | m3 | 0.144
|  | siets Nr.10-1 | m2 | 2.64
Beņiņu lūkas aille BK-7
1 |  | Metāla konstrukcijas montāža | t | 0.382
|  | MS-1, MS-2 | t | 0.37
2 |  | Enkuri E-1 | t | 0.02
3 |  | Betonēšana | m3 | 0.5
|  | betons B7.5 | m3 | 0.54
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.12
4 |  | Betonēšana | m3 | 0.3
|  | betons B20 | m3 | 0.324
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.072
5 |  | Veidņi | m2 | 0.75
6 |  | Distanceri | gab | 2.46
Sienas
1 |  | Vecās krāsas noņemšana no sienām | m2 | 100
2 |  | Keramikas flīzes nojaukšana | m2 | 124
3 |  | Ailu sānu virsmu apdare ar ģipškartona plāksnēm pa metāla karkasu | m2 | 12
|  | m/karkas | m2 | 12.36
|  | dībelis | gab | 24
|  | GKB | m2 | 13.2
|  | skrūves | gb | 300
|  | "Uniflot" vai ekvivalents | kg | 9.6
|  | šuvju siets | m | 18
4 |  | Sienu apmetuma un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 265.3
|  | grunts | l | 39.795
|  | apmetuma java "Rotband" vai ekvikalents | kg | 2122.4
5 |  | Sienu špaktelēšana un krāsošana ar ū/izturīgas krāsu | m2 | 100
|  | grunts | l | 15
|  | špaktele "Vetonit" vai ekvikalents | kg | 160
|  | smilšpapīrs | m2 | 5
|  | ū/emulsijas krāša "Caparol" vai ekvikalents | l | 35
6 |  | Keramikas flīzes ieklāšana | m2 | 153.3
|  | grunts | l | 38.325
|  | flizes | m2 | 165.564
|  | lime | kg | 689.85
|  | suvju aizpilditājs | kg | 76.65
1 |  | Flīžu grīdu noņemšana | m2 | 67
|  | Grīdas | m2 | 67.8
2 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana | m2 | 67.8
|  | cementa java b=20mm | m3 | 1.4238
3 |  | Grīdu hidroizolācija | m2 | 67.8
4 |  | Keramikas flīzes ieklāšana (slīdes kef. R10) | m2 | 67.8
|  | "Beto-Kontakt" vai ekvivalents | l | 10.17
|  | keramikas flīzes | m2 | 73.22
|  | Flīžu līme | kg | 305.1
|  | Šuvju aizpildītājs | kg | 33.9
|  | gridlīste | m2 | 10.17
Griesti
5 |  | Piekārto griestu "Armstrong" montāža (klase - A2-s1, EN 13501-1, vai ekvikalents) | m2 | 56.7
Iebūvējamais skapis
6 |  | Iebūvējamais skapis montāža | k-ts | 1
|  | tērauda profilis CD 3300mm | gab | 5
|  | tērauda profilis UW 100BM 2000mm | gab | 5
|  | ģipškartona loksnes | m2 | 6
|  | bīdāmas durvis 1100x2650 | gab | 4
|  | laminētie MDF plaukti 1950x500x16 | gab | 8
7 |  | Sienas skapis 400x800x800 | gab | 1
8 |  | Rullējams ekrāns 180x180 cm, stiprināms pie sienas/griestiem | gab | 1
9 |  | Projektors EPSON EB-S11 vai analogs, griestu stiprinājuma hronšteins, elektroinstalācija | gab | 1
6 |  | Iekšējie apdares darbi. Skolas ēka.
1 |  | Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 3.9
2 |  | Ķieģeļu starpsienu mūrēšana | m2 | 56
|  | ķieģeļi M-125 | gab | 2800
|  | java | m3 | 1.288
3 |  | Saliekama dzelsbetona ailu pārsedžu montāža (BK-9) | gab | 7
|  | PR-1. (8pb 13-1) | gab | 7
|  | cementa java | m3 | 0.14
4 |  | Metāla aiļu parsežu montāža (BK-9) | t | 0.39
|  | PR-2, ∟100x7, l=1500, solis 40x4, l=530, bultskrūve M16 | t | 0.29
|  | PR-3, ∟100x7, l=1900, solis 40x4, l=530, bultskrūve M16 | t | 0.1
5 |  | Ailu pārsedžu apmetums | m2 | 2.5
|  | java | m3 | 0.15
|  | siets Nr.10-1 | m2 | 2.75
Sienas
1 |  | Vecās krāsas noņemšana no sienām | m2 | 253.2
2 |  | Keramikas flīzes nojaukšana | m2 | 72.8
3 |  | Ailu sānu virsmu apdare ar ģipškartona plāksnēm pa metāla karkasu | m2 | 12
|  | m/karkas | m2 | 12.36
|  | dībelis | gab | 24
|  | GKB | m2 | 13.2
|  | skrūves | gb | 300
|  | "Uniflot" vai ekvivalents | kg | 9.6
|  | šuvju siets | m | 18
4 |  | Sienu apmetuma un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 309.2
|  | grunts | l | 46.38
|  | apmetuma java "Rotband" vai ekvikalents | kg | 2473.6
5 |  | Sienu un ailu špaktelēšana un krāsošana ar ū/izturīgas krāsu | m2 | 321.2
|  | grunts | l | 48.18
|  | špaktele "Vetonit" vai ekvikalents | kg | 513.92
|  | smilšpapīrs | m2 | 16.06
|  | ū/emulsijas krāša "Caparol" vai ekvikalents | l | 112.42
6 |  | Keramikas flīzes ieklāšana | m2 | 72.8
|  | grunts | l | 18.2
|  | flizes | m2 | 78.624
|  | lime | kg | 327.6
|  | suvju aizpilditājs | kg | 36.4
Grīdas
1 |  | Flīžu grīdu noņemšana | m2 | 420
|  | G - 1 | m2 | 330
|  | Grunts noblietēšana ar šķembām | m3 | 330
|  | šķembas b=80mm | m3 | 363
2 |  | Grīdu hidroizolācija | m2 | 330
|  | Plēve Paroc XMV 001 vai analogs | m2 | 363
3 |  | Siltumizolācijas plātņu ieklāšāna uz betona pamatojuma | m2 | 330
|  | Plātnes Paroc GRS 20 b=50mm | m2 | 339.9
4 |  | Betona grīdas ar stiegrojumu | m2 | 330
|  | betons B-20 b=50mm | m3 | 13.86
|  | stiegrojums | m2 | 379.5
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 3.3264
5 |  | Akmens masas flīzes ieklāšana | m2 | 330
|  | "Beto-Kontakt" vai ekvivalents | l | 49.5
|  | Akmens masas flīzes ("Caesar Tecnolito vai ekvikalents slīdes kef. R10) | m2 | 356.4
|  | Flīžu līme | kg | 1485
|  | Šuvju aizpildītājs | kg | 165
|  | gridlīste | m2 | 49.5
|  | G - 2 | m2 | 90
6 |  | Betona grīdas ar stiegrojumu | m2 | 90
|  | betons B-20 b=50mm | m3 | 3.78
|  | stiegrojums | m2 | 103.5
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.9072
7 |  | Grīdu hidroizolācija | m2 | 90
|  | Plēve Paroc XMV 001 vai analogs | m2 | 99
8 |  | Siltumizolācijas plātņu ieklāšāna uz betona pamatojuma | m2 | 90
|  | Plātnes Paroc SSB b=30mm | m2 | 92.7
9 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana | m2 | 90
|  | cementa java b=20mm | m3 | 1.89
10 |  | Akmens masas flīzes ieklāšana | m2 | 90
|  | "Beto-Kontakt" vai ekvivalents | l | 13.5
|  | Akmens masas flīzes ("Caesar Tecnolito vai ekvikalents slīdes kef. R10) | m2 | 97.2
|  | Flīžu līme | kg | 405
|  | Šuvju aizpildītājs | kg | 45
|  | gridlīste | m2 | 13.5
|  | G - 3 | m2 | 50
11 |  | Grunts noblietēšana ar šķembām | m3 | 50
|  | šķembas b=80mm | m3 | 55
12 |  | Siltumizolācijas plātņu ieklāšāna uz betona pamatojuma | m2 | 50
|  | Plātnes Paroc GRS 20 b=50mm | m2 | 51.5
13 |  | Grīdu hidroizolācija | m2 | 50
|  | Plēve Paroc XMV 001 vai ekvivalents | m2 | 55
14 |  | Betona grīdas ar stiegrojumu | m2 | 50
|  | betons B-20 b=50mm | m3 | 2.625
|  | stiegrojums | m2 | 57.5
|  | Betona transports un sūknis | m/h | 0.63
Griesti
1 |  | Vecās krāsas noņemšana no griestiem | m2 | 72.1
2 |  | Piekārto griestu 600x600 "Armstrong" montāža (klase - A2-s1, EN 13501-1, vai ekvikalents) | m2 | 28.6
3 |  | Piekārto griestu no reģipsa uz metāla karkasa montāža | m2 | 3.4
|  | m/karkas | m2 | 3.502
|  | dībelis | gab | 6.8
|  | reģips GKBI | m2 | 3.502
|  | skrūves | gab | 51
|  | šuvju lenta | m | 5.1
|  | špaktele "Uniflot" vai ekvivalents | kg | 2.72
4 |  | Griestu apmetuma un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 72.1
|  | grunts | l | 10.815
|  | apmetuma java "Rotband" vai ekvikalents | kg | 576.8
5 |  | Griestu špaktelēšana un krāsošana | m2 | 75.5
|  | grunts | l | 11.325
|  | špaktele "Vetonit" vai ekvikalents | kg | 120.8
|  | smilšpapīrs | m2 | 3.775
|  | ū/emulsijas krāša "Sadolin Innetakvai ekvivalents" | l | 26.425
Iebūvējamais skapis
1 |  | Iebūvējamais skapis montāža | k-ts | 1
|  | tērauda profilis CD 3300mm | gab | 5
|  | tērauda profilis UW 100BM 2100mm | gab | 5
|  | ģipškartona loksnes | m2 | 6.5
|  | bīdāmas durvis 1100x2650 stiklojums-spogulis | gab | 4
|  | laminētie MDF plaukti 1950x500x16 | gab | 8
2 |  | Rullējams ekrāns 180x180 cm, stiprināms pie sienas/griestiem | gab | 1
3 |  | Projektors EPSON EB-S11 vai analogs, griestu stiprinājuma hronšteins, elektroinstalācija | gab | 1
4 |  | Kāpnēs uzstādāms inavlīdu pacēlājs HIRO - 320, pacelšanas augstums 3,6 m, pagrizieni 180 grādi -2 gab., vadotnes ar balstījuma statņiem garums 9,1 m. Elektropievadu izbūve un pieslēgšana elekrosadales skapim un platformai, tai sakitā nepieciešamā armatūra.Kāpņu norobežojošā režģa montāža ar lenteri l=10 m. |  | 1
7 |  | Ailas (Viesnīcas ēka.)
Demontāzas darbi
1 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 63.84
Durvis AR-14
1 |  | UD -1, UD - 2, divviru durvis ar pašaizvēršanās mehanismu 1300x2100 (tērauda ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 6
2 |  | UD -3, UD -4, durvis ar pašaizvēršanās mehanismu (PVC ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 6
|  | UD - 3 1000x2100 | gab | 1
|  | UD - 4 900x2100 | gab | 5
|  | makroflex | gab | 6
|  | tvaika pašplatinošā blīvējošā lente | m | 37
|  | ārējas hidroizolācijas lente | m | 37
3 |  | UD -5, durvis ar pašaizvēršanās mehanismu 900x2100 (tērauda ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 1
4 |  | D -1, D -2, D -3, gludas koka vai MDF durvis, ktāsojums ar alkīda krāsu RAL 7047, rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 20
|  | D -1 1000x2100 | gab | 8
|  | D -2 1000x2100 | gab | 4
|  | D -3 800x2100 | gab | 7
|  | makroflex | gab | 20
|  | atdures | gab | 20
8 |  | Ailas . (Skolas ēka.)
Demontāzas darbi
|  | Durvju bloku demontāža | m2 | 90.84
|  | Logu bloku demontāža | m2 | 16.95
Durvis AR-8
1 |  | UD -1, UD -2, durvis ar pašaizvēršanās mehanismu (tērauda ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 2
|  | UD -1, 1000x2100 | gab | 2
|  | UD -2, 800x2100 | gab | 3
|  | makroflex | gab | 2
2 |  | UD -3, UD -4, divviru durvis ar pašaizvēršanās mehanismu (tērauda ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 8
|  | UD - 3 1300x2100 | gab | 2
|  | UD - 4 1300x2100 | gab | 6
|  | makroflex | gab | 8
|  | tvaika pašplatinošā blīvējošā lente | gab | 54.5
|  | ārējas hidroizolācijas lente | gab | 54.5
3 |  | UD -5, durvis ar pašaizvēršanās mehanismu 900x2100 (tērauda ugunsdzēsības EI 30) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 3
|  | D -7, gludas koka vai MDF durvis, ktāsojums ar alkīda krāsu RAL 7047, rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 8
|  | D-7, 1000x2100 | gab | 8
|  | makroflex | gab | 8
|  | atdures | gab | 8
4 |  | D-8, D-13,D-14, D-15, siltinātas masīvas ārdurvis ar slieksni. U≤1.3 W/m² *K (koka durvis, rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes.) | gab | 5
|  | D-8 1200x2100 | gab | 1
|  | D-13 1400x2400 | gab | 1
|  | D -14, divviru durvis,1500x2100 | gab | 1
|  | D-15 1000x2100 | gab | 2
|  | makroflex | gab | 7
|  | atdures | gab | 4
5 |  | D-6, D -9, D -10, D-11, D-12; gludas koka durvis, ktāsojums ar alkīda baltu krāsu, rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 12
|  | D -6, 1000x2100 | gab | 8
|  | D -9, D-10, 900x2100 | gab | 2
|  | D -11, D-12 800x2100 | gab | 2
|  | makroflex | gab | 13
|  | atdures | gab | 12
6 |  | D 16, 3000x1800 (Alumīnija konstrukcija) rokturis ar uzliku un slēdzeni, eņģes. | gab | 1
PVC logi
7 |  | L-1 (rāmis PVC) 1300x1150 | gab | 2
8 |  | L-2 (rāmis PVC) 1500x640 | gab | 1
9 |  | L-3 (rāmis PVC) 1400x1350 | gab | 1
10 |  | UL-1 ugunsdrošais logs EI-30 1800x1800 | gab | 2
11 |  | UL-2 ugunsdrošais logs EI-30 1700x1500 | gab | 1
12 |  | Logu montāžāi papildmateriāli | kpl | 7
13 |  | Logu ailsānu apšūšana ar ģipškartona loksnēm un krāsošana | m2 | 6
|  | m/karkas | m2 | 6.18
|  | dībelis | gb | 12
|  | GKB | m2 | 6.18
|  | skrūves | gb | 90
|  | špaktele "Uniflot" vai ekvivalents | kg | 4.8
|  | dažādi stūra elementi | m | 30
|  | špaktele "vetonit LR" vai ekvivalents | kg | 9.6
|  | ū/e krāsa | l | 2.1
14 |  | Iekšējo palodžu līdz 400mm platumā montāža | m | 10.8
15 |  | Balta lamināta palodzes 400mm platumā | m | 11.88
16 |  | Ārējo skārda palodžu līdz 300mm platumā montāža | m | 10.8
|  | Skārda palodzes 300mm platumā | m2 | 3.24
|  | Stiprināšanas elementi | gab | 86.4
9 |  | Elektroapgāde. Viesnīcas ēka.
1 |  | Spēka sadalne VSS, IP21 z/a ar tērauda slēdzeni. Ar ievadslēdzi 3f,3p, 25A-1gab. | gab | 1
2 |  | Automātiskais slēdzis 3C20A | gab | 2
3 |  | Automātiskais slēdzis C20A | gab | 2
4 |  | Automātiskais slēdzis C16A | gab | 12
5 |  | Automātiskais slēdzis B10A | gab | 3
6 |  | Nopludes automāts 16A, 30 mA | gab | 6
7 |  | Nopludes automāts 10A, 30 mA | gab | 3
8 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-5x4.0 | m | 225
9 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x2.5 | m | 450
10 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x1.5 | m | 220
11 |  | Elastīga (gofrēta) PVC caurule, ar uguns degšanas procesa uzturošu ārējo apvalku ø20mm | m | 300
12 |  | Gaismeklis ar norādi ''Izeja'' LED, IP44komplektā ar iebūvēto akumulatoru | gab | 6
13 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 4x18W, IP21 | gab | 10
14 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 2x18W, IP45 | gab | 17
15 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 2x18W, IP21 | gab | 4
16 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 2x26W, IP54 | gab | 1
17 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 1x18W, IP45 | gab | 3
18 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 1x36W, IP45 | gab | 2
19 |  | Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V, z/apm., IP21 | gab | 7
20 |  | Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V, z/apm., IP44/45 | gab | 12
21 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 230V, v/apm., IP21/IP44 | gab | 1/3
22 |  | Vienpola virsapmetuma pārslēdzis 230V, v/apm., IP21 | gb. | 2
23 |  | Nozarkarba | gb. | 20
24 |  | Sienas kontakts 1f., ar zemeš. kont., IP21 | gb. | 35
25 |  | Sienas kontakts 1f., ar zemeš. kont., IP44/IP45 | gb. | 6
26 |  | Vertikāls zibensuztērējs ar augšgalā samazinātu diametru Æ16/ 10 мм, L = 2,0 м | gb. | 2
27 |  | Turētajs 113/Z-16 Zn uztvērējs D16mm | gb. | 2
28 |  | Savienojums ar notekreni (tips 262) | gb. | 3
29 |  | Spaile sniega barjeram (tips 264) | gb. | 15
30 |  | Vadītājs isCon 750 LGR | m | 2.5
31 |  | isCon H 26VA-stiprinājums sienai | gb. | 3
32 |  | Krusteniskais savienojums joslai līdz 40мм stieple Æ 8 мм(2 skrūves), nerūsējošs tērauds | gb. | 7
33 |  | MK-B mērijumam | gb. | 1
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām PVC izolācijā , monolīta 1x16 мм2 | gb. | 100
35 |  | Kabelis ar vara dzīslām PVC izolācijā , monolīta 1x6 мм2 | gb. | 60
36 |  | Vertikāls cinkots zemētājs 3.0м Æ 16 мм | gb. | 32
37 |  | Vara stieple Æ 8 мм RD 8-Cu 50 | m | 400
38 |  | Cinkots plakandzelzs 40x4 mm² | m | 120
10 |  | Elektroapgāde. Skolas ēka.
1 |  | Spēka sadalne MGS+AAS, IP44 v/a ar tērauda slēdzeni. Ar ievadslēdzi 3f,3p,80A-1gab., 3f,3p,20A-1gab.,nopludes automāts ∆I=30мА 1f, 10A-1gab., automātiskais slēdzis C,3f,3p,20A-3gab., automātiskais slēdzis C,3f,3p,16A-5gab.,automātiskais slēdzis B,1f,1p,10A-1gab. (Sk. EL-2) | kompl. | 1
2 |  | Pārsprieguma novadītājs V20-C/3+NPE | gab | 1
3 |  | Automātiskais slēdzis 3C20A | gab | 3
4 |  | Automātiskais slēdzis 3C16A | gab | 6
5 |  | Automātiskais slēdzis 3C10A | gab | 1
6 |  | Automātiskais slēdzis C16A | gb. | 6
7 |  | Automātiskais slēdzis B10A | gb. | 3
8 |  | Nopludes automāts 16A, 30 mA | gb. | 2
9 |  | Nopludes automāts 10A, 30 mA | gb. | 11
10 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-5x4.0 | m | 45
11 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-5x2.5 | m | 60
12 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x2.5 | m | 320
13 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x1.5 | m | 215
14 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x4 | m | 545
15 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-5x16 | m | 25
16 |  | Nepārtrauktās barošanas avots UPS : Pn=1,0kW; 220V | kompl. | 1
17 |  | Ugunsdrošais spēka kabelis E90 ekranēts, halogēnu nesaturošs, (N)HXCH-FE 180/E90-4x2,5/2,5mm2 | m | 30
18 |  | Spēka sadalne (SS1), IP65 zemapmetuma ar tērauda slēdzeni. Slēdzis 3f,3p,16A-1gab., nopludes automāts ∆I=30мА 1f, 16A-2gab., 1f, 10A-5gab., automātiskais slēdzis C,1f,1p,16A-1gab., automātiskais slēdzis B,1f,1p,16A-1gab., C,1f,1p,10A-5gab. | kompl. | 1
19 |  | Spēka sadalne (SS2), IP65 zemapmetuma ar tērauda slēdzeni. Slēdzis 3f,3p, 20A-1gab., nopludes automāts ∆I=30мА 1f, 16A-2gab., 1f, 10A-2gab., automātiskais slēdzis C,1f,1p,16A-2gab., C,1f,1p,10A-2gab., automātiskais slēdzis 3C,3f,3p,16A-2gab. | kompl. | 1
20 |  | Apgaismojuma sadalne (TAS), IP44 zemapmetuma ar tērauda slēdzeni. Slēdzis 3f,3p, 16A-1gab., nopludes automāts ∆I=30мА 1f, 10A-4gab., automātiskais slēdzis C,1f,1p,10A-4gab. | kompl. | 1
21 |  | PVC aizsargcaurule 450N ø75mm | m | 70
22 |  | PVC aizsargcaurule 750N ø75mm | m | 65
23 |  | Elastīga (gofrēta) PVC caurule, ar uguns degšanas procesa uzturošu ārējo apvalku ø20mm | m | 330
24 |  | Elastīga (gofrēta) PVC caurule, ar uguns degšanas procesa uzturošu ārējo apvalku ø40mm | m | 520
25 |  | Gaismeklis ar norādi ''Izeja'' LED, IP44 komplektā ar iebūvēto akumulatoru | gb. | 2
26 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 4x18W, IP21 | gb. | 4
27 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 1x58W, IP65 | gb. | 4
28 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 2x18W, IP44/45 | gb. | 16
29 |  | Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm (montējams piekārtajos griestos) 230V, 1x18W, IP45 | gb. | 2
30 |  | Gaismeklis Central Park Die-cast aluminium luminaires RZB 230V, 1x150W, IP54 | gb. | 19
31 |  | Gaismeklis Slopia Sky Outdoor pole luminaires RZB, 230V, HIT-TC-CE, 1x35W, IP65 | gb. | 3
32 |  | Gaismeklis Slopia Sky Outdoor pole luminaires RZB, 230V, HIT-TC-CE 4x35W, IP65 | gb. | 2
33 |  | Cinkots metāla balsts H=4m, ar pamata apbetonējumu | gab | 5
34 |  | Vienpola zemapmetuma pārslēdzis 230V, z/apm., IP21 | gb. | 2
35 |  | Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V, z/apm., IP44/45 | gb. | 11
36 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 230V, v/apm., IP21 | gb. | 1
37 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 230V, v/apm., IP44/45 | gb. | 3
38 |  | Krēslas slēdzis 230V, 10A | gb. | 1
39 |  | Sienas kontakts 1f., ar zemeš. kont., IP21 | gb. | 9
40 |  | Sienas kontakts 1f., ar zemeš. kont., IP44/IP45 | gb. | 6
41 |  | Sienas kontakts 1f., ar zemeš. kont., IP44/IP65 | gb. | 2
42 |  | Vertikāls zibensuztērējs ar augšgalā samazinātu diametru Æ16/ 10 мм, L = 4,0 м. Kods OBO Bettermann vai ekvivalents | gb. | 2
43 |  | Turētajs 113/Z-16 Zn uztvērējs D16mm | gb. | 2
44 |  | Jumta vai sienas savienouma spaile ar stiepli Æ 8-10 мм | gb. | 650
45 |  | Savienojums ar notekreni (tips 262) | gb. | 15
46 |  | Spaile sniega barjeram (tips 264) | gb. | 40
47 |  | Vadītājs isCon 750 LGR | m | 40
48 |  | isCon H 26VA-stiprinājums sienai | gb. | 40
49 |  | Krusteniskais savienojums joslai līdz 40мм stieple Æ 8 мм(2 skrūves), nerūsējošs tērauds | gb. | 15
50 |  | MK-B mērijumam | gb. | 1
51 |  | Kabelis ar vara dzīslām PVC izolācijā , monolīta 1x16 мм2 | gb. | 400
52 |  | Kabelis ar vara dzīslām PVC izolācijā , monolīta 1x6 мм2 | gb. | 200
53 |  | Vara stieple Æ 8 мм RD 8-Cu 50 | m | 700
54 |  | Tranšeju rakšana | m | 84
55 |  | Smilts spilvenu ierīkosana | m3 | 5
56 |  | Tranšejas aizbēršana | m | 84
57 |  | Neparedzētie materiāli | kompl. | 1
11 |  | Ārējā apgaismojuma (zemes darbi)
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 60
2 |  | Tranšejas rakšana un aizberšana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 320
3 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 120
4 |  | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 135
5 |  | Cinkota metāla balsta H=4m uzstadīšana, ar pamata apbetonējumu | gab | 5
6 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievilkšana caurulē | m | 655
7 |  | Gaismekļa uzstadīšana/ bedres rakšana | gab | 19
8 |  | Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kabelim | m | 320
9 |  | Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kabelim | m | 60
10 |  | Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas | m2 | 16
11 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 380
12 |  | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei/ gaismeklim | m | 30
13 |  | ZS 4 dzīslu sausā kabeļa 35 mm2 gala apdare | gab | 30
14 |  | ZS 4 dzīslu kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab | 5
15 |  | Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā | m | 120
16 |  | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab | 16
17 |  | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab | 2
18 |  | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 380
19 |  | Mehānismu izmaksas | st | 60
12 |  | Ventilācija (SM)
P-1
1 |  | Piepludes ventilācijas sistēmas P-1 montāža | gab. | 1
1.1 |  | Ventilātors KD 315 XL1, 1200m3/st, vai analogs, ar 8 poz. ātruma regulātoru | gab. | 1
1.2 |  | Filtrs, ø315, ar maināmu filtra elementu | gab. | 1
1.3 |  | Pielūdes difuzors JCL ø315 | gab. | 1
1.4 |  | Nosegjumtiņš ar sietu ø315 | gab. | 1
1.5 |  | Ventilācijas caurule ø315 | m | 9
1.6 |  | Ventilācijas līkumi ø315, 90º | gab. | 3
1.7 |  | Cauruļu savienojuma elementi ar gumijas blīvējumu ø315 | gab. | 4
1.8 |  | Cauruļu izolācijas čaulas ø315, b=50mm | m | 6
N-1
2 |  | Nosūces ventilācijas sistēmas N-1 montāža | gab. | 1
2.1 |  | Ventilātors KD 200 L, 400m3/st, vai analogs, ar 8 poz. ātruma regulātoru | gab. | 1
2.2 |  | Nosūces difuzors TSR ø125 | gab. | 1
2.3 |  | Nosūces difuzors TSR ø100 | gab. | 2
2.4 |  | Nosejumtiņš ar sietu ø200 | gab. | 1
2.5 |  | Pāreja 200/125 | gab. | 1
2.6 |  | Trejgabals 200/100/200 | gab. | 2
2.7 |  | Ventilācijas līkumi ø200, 90º | gab. | 2
2.8 |  | Ventilācijas caurule ø200 | m | 6
2.9 |  | Ventilācijas caurule, siltumizolēta ø200/300 | m | 3
2.1 |  | Ventilācijas caurule ø125 | m | 1
2.11 |  | Ventilācijas caurule ø100 | m | 3
2.12 |  | Cauruļu savienojuma elementi ar gumijas blīvējumu ø200 | gab. | 6
2.13 |  | Cauruļu savienojuma elementi ar gumijas blīvējumu ø125 | gab. | 1
|  | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli | kompl. | 1
13 |  | Ventilācija. Kondicionēšana
Ventilācija
N1
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1; K160XL | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 100 | t.m | 4
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø125 | t.m | 8
4 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø200 | t.m | 9
5 |  | līkums-90 ø100 | gab. | 8
6 |  | līkums-90 ø125 | gab. | 1
7 |  | T-gabals-90; 125/100 | gab. | 4
8 |  | T-gabals-90; 200/125 | gab. | 1
9 |  | pāreja 125/100 | gab. | 2
10 |  | gaisa sadalītājs KSO-100 | gab. | 6
11 |  | regulējošais vārsts IRIS-100 | gab. | 6
12 |  | pieplūdes gaisa ietaise OVR-125 | gab. | 2
13 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N2
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1; K160XL | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 100 | t.m | 5
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 160 | t.m | 10
4 |  | līkums-90 ø100 | gab. | 4
5 |  | līkums-90 ø160 | gab. | 2
6 |  | T-gabals; 100/100 | gab. | 1
7 |  | T-gabals; 160/100 | gab. | 2
8 |  | pāreja 160/100 | gab. | 1
9 |  | gaisa sadalītājs, KSO-100 | gab. | 4
10 |  | regulējošais vārsts IRIS-100 | gab. | 2
11 |  | Pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 | gab. | 2
12 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N3
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1; K160XL | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 100 | t.m | 13
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø125 | t.m | 2
4 |  | līkums-90 ø100 | gab. | 4
5 |  | T-gabals-90; 100/100 | gab. | 1
6 |  | T-gabals-90; 125/100 | gab. | 1
7 |  | pāreja 125/100 | gab. | 1
8 |  | gaisa sadalītājs, KSO-100 | gab. | 3
9 |  | gaisa plūsmas reg. vārsts ø100 | gab. | 2
10 |  | Gaisa izmešanas reste IGK-160 | gab. | 1
11 |  | Pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 | gab. | 6
12 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N-4
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1; K160XL | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø100 | t.m | 15
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø125 | t.m | 4
4 |  | līkums-90º, ø100 | gab. | 6
5 |  | T-gabals-90, 100/100 | gab. | 1
6 |  | T-gabals-90, 125/100 | gab. | 1
7 |  | sedlsavienojums 100/100 | gab. | 2
8 |  | pāreja 125/100 | gab. | 1
9 |  | gaisa sadalītājs KSO-100 | gab. | 5
10 |  | gaisa plūsmas reg. vārsts IRIS ø100 | gab. | 4
11 |  | Gaisa izmešanas reste IGK-160 | gab. | 1
12 |  | pieplūdes gaisa ietaise OVR-125 | gab. | 2
13 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N-5
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1; K160XL | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø100 | t.m | 15
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø125 | t.m | 4
4 |  | līkums-90º, ø100 | gab. | 6
5 |  | T-gabals-90, 100/100 | gab. | 1
6 |  | T-gabals-90, 125/100 | gab. | 1
7 |  | sedlsavienojums 100/100 | gab. | 2
8 |  | pāreja 125/100 | gab. | 1
9 |  | gaisa sadalītājs KSO-100 | gab. | 5
10 |  | gaisa plūsmas reg. vārsts IRIS ø100 | gab. | 4
11 |  | Gaisa izmešanas reste IGK-160 | gab. | 1
12 |  | pieplūdes gaisa ietaise OVR-125 | gab. | 2
13 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
Pārspiediena ventilācija kāpņutelpā
1 |  | ventilators RS 60-35L1: L=2000m³/h; H=200Pa; Nel=700W; 230/1; RS 60-35 L1 | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda 400x300 | t.m | 5
3 |  | gaisa reg. vārsts (komplektā ar motora piedziņu SF230A-S Belimo); SPB (UJS) 400x300 | gab. | 1
4 |  | Pieplūdes reste RIS 600x400 | gab. | 1
5 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
6 |  | fasondaļas | kompl. | 1
Pārspiediena ventilācija kāpņutelpā
1 |  | ventilators RS 60-35L1: L=2000m³/h; H=200Pa; Nel=700W; 230/1, RS 60-35 L1 | kompl. | 1
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda, 400x300 | t.m | 5
3 |  | gaisa reg. vārsts (komplektā ar motora piedziņu SF230A-S Belimo), SPB(UJS)400x300 | gab. | 1
4 |  | Pieplūdes reste, RIS 600x400 | gab. | 1
5 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
6 |  | fasondaļas | kompl. | 1
N-6 un P-6
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1, K160XL | kompl. | 2
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 125 | t.m | 6
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 160 | t.m | 18
4 |  | līkums-90, ø 125 | gab. | 3
5 |  | līkums-90, ø 160 | gab. | 2
6 |  | sedlsavienojums, 160/125 | gab. | 1
7 |  | pāreja, 160/125 | gab. | 1
8 |  | pāreja, 200/160 | gab. | 1
9 |  | gaisa sadalītājs, KH-125 | gab. | 2
10 |  | gaisa sadalītājs, KOS-200 | gab. | 1
11 |  | Filtrs, FFR-160 | kompl. | 1
12 |  | Kalorīferis, CB-160 | kompl. | 1
13 |  | Ieņemšanas reste, IGC-160 | kompl. | 1
14 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N-7 un P-7
1 |  | ventilators K160XL: L=300m³/h; H=100Pa; Nel=105W; 230/1, K160XL | kompl. | 2
2 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 125 | t.m | 6
3 |  | gaisa vads no cinkota skārda ø 160 | t.m | 18
4 |  | līkums-90, ø 125 | gab. | 3
5 |  | līkums-90, ø 160 | gab. | 2
6 |  | sedlsavienojums, 160/125 | gab. | 1
7 |  | pāreja, 160/125 | gab. | 1
8 |  | pāreja, 200/160 | gab. | 1
9 |  | gaisa sadalītājs, KH-125 | gab. | 2
10 |  | gaisa sadalītājs, KOS-200 | gab. | 1
11 |  | Filtrs, FFR-160 | kompl. | 1
12 |  | Kalorīferis, CB-160 | kompl. | 1
13 |  | Ieņemšanas reste, IGC-160 | kompl. | 1
14 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
Kondicionēšana
1 |  | Dzesēšanas iekārts ārējais bloks (komplektā ar tālvadības pulti) YKHC-18 | kompl. | 3
2 |  | Dzesēšanas iekārta iekšējais bloks Nel.=2kW (1f,230) YKCC-18 | kompl. | 3
3 |  | vara cauruļvadi 1/2" | t.m | 24
4 |  | vara cauruļvadi 1/4" | t.m | 24
5 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
6 |  | fasondaļas | kompl. | 1
14 |  | Apkure (Viesnīcas ēka un Skolas ēka.)
1 |  | vara cauruļvadi d15 | t.m | 535
2 |  | vara cauruļvadi d18 | t.m | 102
3 |  | vara cauruļvadi d22 | t.m | 122
4 |  | vara cauruļvadi d28 | t.m | 132
5 |  | vara cauruļvadi d35 | t.m | 42
6 |  | vara cauruļvadi d42 | t.m | 46
7 |  | tērauda cauruļvadi d25 | t.m | 32
8 |  | līkums-90, d15 | gab. | 356
9 |  | līkums-90, d18 | gab. | 12
10 |  | līkums-90, d22 | gab. | 14
11 |  | līkums-90, d28 | gab. | 6
12 |  | līkums-90, d35 | gab. | 4
13 |  | T-gabals-90, 15/15 | gab. | 108
14 |  | T-gabals-90, 15/18 | gab. | 4
15 |  | T-gabals-90, 18/15 | gab. | 28
16 |  | T-gabals-90, 22/15 | gab. | 32
17 |  | T-gabals-90, 22/18 | gab. | 2
18 |  | T-gabals-90, 28/15 | gab. | 20
19 |  | T-gabals-90, 28/18 | gab. | 2
20 |  | T-gabals-90, 28/28 | gab. | 2
21 |  | T-gabals-90, 35/15 | gab. | 6
22 |  | T-gabals-90, 35/28 | gab. | 2
23 |  | pāreja 18/15 | gab. | 4
24 |  | pāreja 22/18 | gab. | 4
25 |  | pāreja 28/15 | gab. | 2
26 |  | pāreja 28/22 | gab. | 4
27 |  | pāreja 35/28 | gab. | 2
28 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-300-700 | kompl. | 4
29 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-300-800 | kompl. | 4
30 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-400-500 | kompl. | 5
31 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-400-600 | kompl. | 46
32 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-400-800 | kompl. | 9
33 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-500-700 | kompl. | 2
34 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-500-500 | kompl. | 2
35 |  | PURMO CV radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu CV21-600-900 | kompl. | 8
36 |  | Purmo Air komplektā ar (YG027;AIR22-102/450;G1;A) un atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu C22 500x800+AIR22 | kompl. | 4
37 |  | Purmo Air komplektā ar (YG027;AIR22-102/450;G1;A)un atgaisotāju, korķi, montāžas stiprinājumiem, un noslēgvārstu C22 400x1200+2xAIR22 | kompl. | 4
38 |  | Balansieris STAD-15/14 | gab. | 4
39 |  | Balansieris STAD-32 | gab. | 1
40 |  | Termostats RADITRIM A-15 | gab. | 8
41 |  | Lodveida vārsts STS-15 | gab. | 4
42 |  | Lodveida vārsts STS-32 | gab. | 1
43 |  | montāžas komplekts (krāsošana un gruntēsana) | kompl. | 1
44 |  | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1
45 |  | cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm | m2 | 50
46 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
15 |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Ūdensvads Ū1 un T3
Pagraba stāvs
Ūdensvads Ū1 un T3
1 |  | Ūdensvada montāža, kpl. ar savienojumiem un veidgabaliem | m | 23
|  | Cinkotā tērauda caurule ø32mm | m | 7
|  | Trejgabals ø32/15 | gab. | 2
|  | Cinkotā tērauda caurule ø15mm | m | 16
2 |  | Lodveda ventīlis ø15mm | gab. | 7
3 |  | lokanais pievads ø15mm | gab. | 3
4 |  | Līkums 90º; 15mm | gab. | 7
5 |  | Trejgabals ø15mm | gab. | 2
6 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, ø32mm, b=13mm | m | 7
7 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, ø15mm, b=13mm | m | 13
8 |  | Izlietne ar krānu un sifonu montāža | kompl. | 1
9 |  | Dušas krāna montāža | gab. | 1
Iekšējie kanalizācijas tīkli
1 |  | Kanalizācijas cauruļu montāža | m | 22
|  | kanalizācijas caurules ø110mm | m | 15
|  | kanalizācijas caurules ø50mm | m | 7
2 |  | Trapu montāža | gab. | 4
3 |  | Revīzijas lūku ø110mm montāža | gab. | 2
4 |  | Trejgabalu montāža | gab. | 6
|  | Trejgabals ø110/110/110, 87º | gab. | 1
|  | Trejgabals ø110/50/110, 87º | gab. | 4
|  | Trejgabals ø50/50/50, 87º | gab. | 1
5 |  | Līkumu montāža | gab. | 3
|  | Līkums ø110mm | gab. | 1
|  | Līkums ø50mm | gab. | 1
|  | Līkums ø110mm, 45º | gab. | 2
6 |  | Klozetpoda montāžā kpl.ar skalojamo kasti | kompl. | 1
|  | klozetpods, kpl. ar skalomo kasti | gab. | 1
|  | lokanais savienojums | gab. | 1
Pirmais stāvs.
Kanalizācija K1
1 |  | Esošo sanitāro ierīču demontāža | kompl. | 6
2 |  | Esošo kanaližācijas cauruļu demontāža | m | 20
3 |  | PVC kanalizācijas caurules ø110mm montāža | m | 6
4 |  | Revīzijas lūku ø110mm montāža | gab. | 1
5 |  | Trejgabalu montāža | gab. | 6
|  | Trejgabals ø110/50/110, 45º | gab. | 1
|  | Trejgabals ø110/50/110, 90º | gab. | 2
|  | Trejgabals ø110, 90º | gab. | 3
6 |  | Noslēgtrapu ø110mm montāža | gab. | 1
7 |  | Stiprinājumi 110mm | gab. | 12
8 |  | kanalizācijas caurules ø50mm | m | 15
9 |  | Līkums ø50mm, 45º | gab. | 1
10 |  | Līkums ø50mm, 90º | gab. | 6
11 |  | Trejgabals ø50, 90º | gab. | 3
12 |  | Trapu ø50mm montāža | gab. | 2
13 |  | Stiprinājumi 50mm | gab. | 25
14 |  | Duškabīnes montāža | kompl. | 2
15 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 2
16 |  | Klozetpoda montāžā kpl.ar skalojamo kasti | kompl. | 2
|  | klozetpods, kpl. ar skalomo kasti un stiprinājumi | gab. | 2
17 |  | Izlietne ar krānu un sifonu montāža | kompl. | 2
18 |  | Hermetizācijas u.c. Palīgmateriāli | kompl. | 1
19 |  | Kanalizācijas sistēmas skalosana | sistēma | 1
Karstā ūdens cirkulācijas ūdensvads T4
20 |  | Cinkotā tērauda caurule ø15mm | m | 44
21 |  | Akmens vates siltumizolācijas ø15mm, b=25mm | m | 40
22 |  | Cinkota tērauda caurļvada savienojuma detaļas ø15mm | kompl. | 1
23 |  | Cauruļvada stiprinājumi, metāla, ar gumijas izolāciju | gab. | 40
24 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
25 |  | Cauruļvadu skalosana un hidrauliskā pārbaude | sistēma | 1
Ūdensvads Ū1 un T3
26 |  | Esošo sanitārā mezgla cauruļu demontāža | m | 40
27 |  | Pievienošanās pie esošā ūdensvada | vietas | 2
28 |  | Trejgabals-redukcija ø32/25mm | gab. | 2
29 |  | Saskrūve - pāreja ø25/18x1.0 | kompl. | 2
30 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
31 |  | Kapara caurules, ø18mm, montāža | m | 10
32 |  | Lodveda ventīlis ø20mm | gab. | 4
33 |  | kapara trejgabals - redukcija 18/15/18 montāža | gab. | 5
34 |  | Saskrūve - pāreja 15/15x1.0 | gab. | 2
35 |  | Kapara līkums 18x1.0, 90º | gab. | 2
36 |  | Kapara pareja 18/15 | gab. | 2
37 |  | Kapara caurules, ø15mm, montāža | m | 30
38 |  | Kapara līkums 15, 90º | gab. | 10
39 |  | Kapara trejgabals 15, 90º | gab. | 5
40 |  | Saiskrūve 15mm | gab. | 16
41 |  | Atgaisotājs ø15mm | gab. | 2
42 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 2
43 |  | Lodveida ventīļu ø15mm, montāža | gab. | 8
44 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
45 |  | Lokanais pievads ar līvēm, L=300-500mm | gab. | 2
46 |  | Dušas jaucējkrānu montāža | gab. | 2
47 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, 18x13mm | m | 10
48 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, 15x13mm | m | 25
49 |  | Cauruļvada stiprinājumu ø40-45mm montāža | gab. | 70
50 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
51 |  | Cauruļvadu skalosana un hidrauliskā pārbaude | sistēma | 1
Viesnīca
Kanalizācija K1
1 |  | Esošo sanitāro ierīču demontāža 1., 2. un 3. stāvos | kompl. | 3
2 |  | Esošo kanaližācijas cauruļu demontāža | m | 80
3 |  | PVC kanalizācijas caurules ø110mm montāža | m | 20
4 |  | Revīzija ø110mm montāža | gab. | 6
5 |  | Trejgabalu montāža | gab. | 23
|  | Trejgabals ø110/50/110, 90º | gab. | 8
|  | Trejgabals ø110, 90º | gab. | 15
6 |  | Stiprinājumi 110mm | gab. | 10
7 |  | kanalizācijas caurules ø50mm | m | 26
8 |  | Līkums ø50mm, 45º | gab. | 18
9 |  | Līkums ø50mm, 90º | gab. | 18
10 |  | Trejgabals ø50, 90º | gab. | 10
11 |  | Stiprinājumi 50mm | gab. | 15
12 |  | Duškabīnes demontāza un atpakaļ montāža | kompl. | 14
13 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 4
14 |  | Klozetpoda montāžā kpl.ar skalojamo kasti | kompl. | 9
|  | klozetpods, kpl. ar skalomo kasti un stiprinājumi | gab. | 9
15 |  | Izlietne ar krānu un sifonu montāža | kompl. | 18
16 |  | Kanalizācijas stāvvada izbūve no skaņas izolējošām kanalizācijas caurulēm (Baltas) | m | 12
17 |  | Gaisa vakuma vārsta ø110mm montāža uz kanalizācijas caurulesēkas bēniņos | kompl. | 1
18 |  | Hermetizācijas u.c. palīgmateriāli | kompl. | 18
19 |  | Kanalizācijas sistēmas skalosana | sistēma | 1
20 |  | Tualešu aprīkojuma, cilvēkiem ar kustību traucējumiem montāža | kompl. | 1
Ūdensvads Ū1 un T3
21 |  | Esošo sanitārā mezgla cauruļu demontāža | m | 102
22 |  | Pievienošanās pie esošā ūdensvada | vietas | 1
23 |  | Trejgabals-redukcija ø32/25mm | gab. | 1
24 |  | Saskrūve - pāreja ø32/18x1.0 | kompl. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
26 |  | Kapara caurules, ø18mm, montāža | m | 60
27 |  | Lodveda ventīlis ø20mm | gab. | 6
28 |  | kapara trejgabals - redukcija 18/15/18 montāža | gab. | 18
29 |  | Saskrūve - pāreja 15/15x1.0 | gab. | 54
30 |  | Kapara līkums 18x1.0, 90º | gab. | 18
31 |  | Kapara pareja 18/15 | gab. | 25
32 |  | Kapara caurules, ø15mm, montāža | m | 150
33 |  | Kapara līkums 15, 90º | gab. | 40
34 |  | Kapara trejgabals 15, 90º | gab. | 45
35 |  | Saiskrūve 15mm | gab. | 60
36 |  | Atgaisotājs ø15mm | gab. | 2
37 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 2
38 |  | Lodveida ventīļu ø15mm, montāža | gab. | 56
39 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 56
40 |  | Lokanais pievads ar līvēm, L=300-500mm | gab. | 9
41 |  | Dušas jaucējkrānu montāža | gab. | 4
42 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, 18x13mm | m | 60
43 |  | Anikondensāta izolācijas montāža, 15x13mm | m | 150
44 |  | Cauruļvada stiprinājumu ø40-45mm montāža | gab. | 110
45 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 3
46 |  | Cauruļvadu skalosana un hidrauliskā pārbaude | sistēma | 2
16 |  | Ārējais kanalizācijas tīkli
Ārējā kanalizācija
1 |  | Tranšejas rakšana līdz esošajai kanalizācijais akai | m3 | 7
2 |  | Smilts pabēruma izveidošana zem caurulēm | m3 | 0.5
|  | smilts | m3 | 0.55
3 |  | Ārējās kanalizācijas cauruļu ø110mm izbūve | m | 2
4 |  | Caurumu kalšana ø110mm | vietas | 2
5 |  | Kanalizācijas caurules ø110mm hermetizācija | vietas | 2
6 |  | Cauruļu aizbēršana ar smilts maisījumu, h=300mm | m3 | 0.8
|  | smilts | m3 | 0.88
7 |  | Tranšejas aizbēršana | m3 | 5.7
8 |  | Liekās grunts aizvešana | m3 | 1.3
17 |  | Siltummezgls
Demontāžas darbi
1 |  | Cauruļu demontāža ø25mm-100mm | t.m | 60
2 |  | Apkures katlu demontāža | t | 5
3 |  | Ūdens boilera demontāža | gab. | 1
4 |  | Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 1
Montāžas darbi
1 |  | Apkures katlu montāža (Heiztechnik Q MAX PLUS, 200kW vai ekvivalents | gab. | 2
2 |  | Drošības vārstu un lodveda ventīļu montāža | gab. | 67
|  | drošības vārsts SV-50, 3 bar | gab. | 2
|  | drošības vārsts DN20 | gab. | 1
|  | Lodveda ventīlis DN80mm | gab. | 6
|  | Lodveda ventīlis DN50mm | gab. | 8
|  | Lodveda ventīlis DN65mm | gab. | 8
|  | Lodveda ventīlis DN40mm | gab. | 5
|  | Lodveda ventīlis DN25mm | gab. | 20
|  | Lodveda ventīlis DN20mm ar izlaišanas uzgali | gab. | 6
|  | Lodveda ventīlis DN15mm | gab. | 11
3 |  | Termometru, manometru un atgaisotāju montāža | gab. | 27
|  | termometrs | gab. | 12
|  | manometrs | gab. | 12
|  | atgaisotājs DN15mm | gab. | 3
4 |  | Cauruļu montāža | m | 169
|  | caurule DN80mm (89x4) | m | 30
|  | caurule DN65mm 76x4) | m | 32
|  | caurule DN50mm (57x3.5) | m | 32
|  | caurule DN32mm (33x3) | m | 30
|  | caurule DN25mm (26x3) | m | 30
|  | caurule DN15mm | m | 15
5 |  | Sadales kolektoru montāža (ø139.7x3.6mm, L=1200mm) | gab. | 2
6 |  | Trīsceļu vārstu montāža | gab. | 3
|  | trīsceļu vārsts VMV50 | gab. | 1
|  | trīsceļu vārsts VMV65 | gab. | 1
|  | trīsceļu vārstsESBE-25 (55 ºC) | gab. | 1
7 |  | Cirkulācijas sūkņu montāža | gab. | 6
|  | cirkulācijas sūknis Willo TOP S 80-10 380 V, P1+0.33kW | gab. | 2
|  | cirkulācijas sūknis 9.2 m3/h, H=6m; P1=0.3kW, DN65 | gab. | 1
|  | cirkulācijas sūknis 5.3 m3/h, H=2m; DN32 | gab. | 1
|  | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP 15-14 BA PM, 220 V, P1=0.2kW | gab. | 1
|  | cirkulācijas sūknis 8.3 m3/h, H=6.0m, P1=0.3kW | gab. | 1
8 |  | Spiediena uzturēšanas sūkņa montāža (New Jet 60-50M-20H, P1=0.8kW, 220V | kompl. | 1
9 |  | Vienvirziena vārstu montāža | gab. | 10
|  | vienvirziena vārsts DN80mm | gab. | 3
|  | vienvirziena vārsts DN65mm | gab. | 1
|  | vienvirziena vārsts DN50mm | gab. | 1
|  | vienvirziena vārsts DN40mm | gab. | 1
|  | vienvirziena vārsts DN25mm | gab. | 3
|  | vienvirziena vārsts DN15mm | gab. | 1
10 |  | Automātikas montāža | kompl. | 1
|  | Servomotors ESBE, 230V | gab. | 2
|  | Vadības bloks ECL-310 | gab. | 1
|  | Virsmas tº sensors ESM 11 | gab. | 2
|  | Ārgaisa tº sensors ESMT | gab. | 1
|  | Karstā ūdens tº sensors ESMB-12 | gab. | 1
|  | savienojošie vadi 3x1.0 | m | 80
11 |  | Izplešanās trauku montāža | gab. | 2
|  | Izplešanās trauks Flexcon 25l, 3bar | gab. | 1
|  | Izplešanās trauks Flexcon 140l, 5bar | gab. | 1
12 |  | Sietiņfiltru montāža | gab. | 4
|  | Sietiņfiltrs DN80mm | gab. | 1
|  | Sietiņfiltrs DN65mm | gab. | 1
|  | Sietiņfiltrs DN50mm | gab. | 1
|  | Sietiņfiltrs DN40mm | gab. | 1
13 |  | Ūdens mīksrināšanas montāža (Watetech-S/900, G=1.1 m3/h vai ekvivalents) | gab. | 1
14 |  | Ūdens skaitītāja montāža ETK-15 "Zenner" vai ekvivalents | gab. | 1
15 |  | Ūdens sildāmo boileru montāža V=1000L, Galmet SGW (S) | kompl. | 2
16 |  | Dūmvada un dūmeju montāža: | kompl. | 1
|  | nerūsējošā tērauda trejgabali ø250mm, 250/350 | gab. | 4
|  | dūmgāzu virziena maiņas vārsts ø250mm | gab. | 2
|  | līkums 90º ø250mm (250/350) | gab. | 2
|  | līkums 45º ø250mm (250/350) | gab. | 2
|  | caurule ø250mm (250/350) | m | 4
|  | pāreja no dūmsūkņa taisnstūra izvada uz ø200/300 | gab. | 2
|  | līkums 90º ø200mm (200/300) | gab. | 4
|  | līkums 45º ø200mm (200/300) | gab. | 2
|  | caurule ø200mm (200/300) | m | 4
|  | dūmeja ar 2 pievadiem ø250mm un gala tīrīšanas lūku ø400mm (spec.pasūtījums) | gab. | 1
|  | dūmeja ø315mm ar 2 pievadiem ø200mm un gala tīrīšanas lūku (spec.pasūtījums) | gab. | 1
17 |  | Dūmsūkņu montāža D-3.5, jauda 30kW, 1430 apgr./min | kompl. | 2
18 |  | Siltumizolācijas montāža: | m | 103
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 140x40mm | m | 3
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 89x40mm | m | 6
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 76x40mm | m | 32
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 60x40mm | m | 12
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 35x40mm | m | 30
|  | akmens vates izolācija "Paroc" PV-AV, 28x40mm | m | 20
19 |  | Nerūsējošā tērauda čaula 400x400, biezums 1mm, spec. pasūtījums | m | 9
20 |  | Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
18 |  | Siltumapgādes ārejie tīkli
1 |  | Siltumtrases atrakšana mehanizēti | m3 | 50
2 |  | Siltumtrases atrakšana ar roku darba rīkiem | m3 | 5
3 |  | Dz/betona vāku demontāža | t | 42
4 |  | Esosās siltumtrases demontāža | t.m | 150
5 |  | Dz/betona plātņu demontāža | t | 69
6 |  | Demontēto materiālu utilizācija | t | 120
7 |  | Tranšejas piebēršana līdz nepieciešamajai augstuma atzīmei | m3 | 37
|  | smilts | m3 | 37
8 |  | Smilts pabēruma zem apkures caurulēm, h=150mm | m3 | 13.7
|  | smilts | m3 | 13.7
9 |  | Apkures cauruļu montāža metinot | t.m | 152
10 |  | Apkures caurule ø57x3.5mm ar pastiprinātā polietelēna izolācijas apvalku, izolācijas b=39mm | t.m | 150
11 |  | Līkumi 90º; 57/140mm | gab. | 8
12 |  | Elastīgais ievads (Izvadam caur ēkas sienām) ø140mm | gab. | 8
13 |  | Gala uzmavas ø140mm/57mm | gab. | 4
14 |  | Savienojumu uzmavas ø151mm (Precizējamas montāžas gaitā) | gab. | 20
15 |  | Savienojumu montāžas palīgmateriāli (Precizējamas montāžas gaitā) | kompl. | 20
16 |  | Metināto savienojumu pārbaude, skenēšana | vietas | 20
17 |  | Cauruļu apbēršana ar smilts maisījumu 100mm virs caurulēm | m3 | 19.6
|  | smilts | m3 | 19.6
18 |  | Signāllentas montāža 100nn virs caurulēm | t.m | 75
19 |  | Smilts apbērums virs caurulēm, h=200mm | m3 | 18.2
|  | smilts | m3 | 18.2
20 |  | Tranšejas aizbēršana mehanizēti | m3 | 45.6
21 |  | Teritorijas labiekārtošana virs siltumtrases, zaļajā zona | m2 | 100
|  | augsne | m3 | 15
|  | sēklas | kg | 4
22 |  | Grīdas demontāža un atpakaļmontāža dienesta viesnīcas siltumtrases mezglā | m2 | 4
|  | Siltummezgla montāža virs grīdas | kompl. | 1
23 |  | Trejgabali ø50/32/50 | gab. | 4
24 |  | Līkumi 90º; 32mm | gab. | 20
25 |  | Lodveida ventīļ ø32mm | gab. | 4
26 |  | Tērauda cauruļu montāža ø32mm | m | 10
27 |  | Savienojumi u.c nepieciešamie viedgabali ø32 | kompl. | 1
28 |  | Sienas skapis 400x800x800 | gab. | 1
29 |  | Jaunizbūvējamo cauruļu hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
|  | Signalizācijas vadu savienotājs | kompl. | 42
|  | Vadu turētājs | gab. | 42
|  | Signalizācijas vadības kārba | gab. | 1
|  | Trīs dzīslu vara kabelis (3x1.5) | m | 20
|  | Trases tukšošanas ventīlis DN25 | gab. | 2
|  | Trejgabals DN 50/25/52 | gab. | 2
|  | Lodveida ventīlis DN50 | gab. | 2
30 |  | Neparedzētie izdevumi 10% apmērā no kopējām izmaksām | obj. | 1
19 |  | Labiekartošana
1 |  | Sagatavošanas, demontāžas darbi
1.1 |  | labiekārtojamās teritorijas nospraušana | m2 | 5931
1.2 |  | Betona apmaļu demontāža | m | 1279
|  | Esošā cementbetona seguma demontāža, transportējot to uz atbērtni | m2 | 574
|  | Esošā asfaltbetona demontāža, transportējot to uz atbērtni | m2 | 1026
2 |  | Segumu izbūve
2.1 |  | Brauktuves betona apmaļu BR.100.30.15. izbūve uz betona B15 pamatnes | m | 942
|  | BR 100.30.15 | m | 942
|  | bretons B-15 | m3 | 37.68
2.2 |  | Brauktuves betona apmaļu BR.100.22.15. izbūve uz betona B15 pamatnes | m | 11
|  | BR 100.22.15 | m | 11
|  | bretons B-15 | m3 | 0.44
2.3 |  | Betona apmaļu montāža | m | 640
|  | BR 100.20.8 | m | 665.6
|  | bretons B-15 | m3 | 32
2.4 |  | Slīpā betona apmaļu BR.100.30.15. izbūve uz betona B15 pamatnes | m | 6
|  | BR 100.30.15 | m | 6
|  | bretons B-15 | m3 | 0.24
3 |  | Asfaltētas brauktuves izbūve | m2 | 1148
3.1 |  | asfaltbetons AC 11, h=4cm | m2 | 1148
3.2 |  | asfaltbetons ACb 22 E, h=6 cm | m2 | 1148
3.3 |  | šķembu maisījums 0/45 h=12cm | m2 | 1148
3.4 |  | šķembu maisījums 0/56 h=18cm | m2 | 1148
3.5 |  | drenējošās smilts (koef.>1m/dnn), h=40cm | m2 | 1148
4 |  | Betona bruģa izbūve | m2 | 687
|  | betona bruģis h=6.0 cm | m2 | 687
|  | betona bruģis h=6.0 cm | m2 | 687
|  | smilts h=30cm | m3 | 226.71
|  | šķembu maisījums 0/32 h=12cm | m3 | 90.684
|  | drenējošās smilts (koef.>1m/dnn), h=30cm | m3 | 226.71
5 |  | Bruģētas ietves izbūve (D-1, D-3) | m2 | 310
5.1 |  | betona-akmens bruģis h=8 cm | m2 | 310
|  | betona bruģis h=8 cm | m2 | 322.4
5.2 |  | smilts h=30cm | m3 | 102.3
5.3 |  | šķembu maisījums 0/32 h=20cm | m3 | 68.2
5.4 |  | drenējošās smilts (koef.>1m/dnn), h=30cm | m3 | 102.3
6 |  | Betona bruģa izbūve | m2 | 286
6.1 |  | betona bruģis h=6.0 cm | m2 | 286
|  | betona bruģis h=6.0 cm | m2 | 286
6.2 |  | smilts h=30cm | m3 | 94.38
6.3 |  | šķembu maisījums 5/32 h=12cm | m3 | 37.752
6.4 |  | drenējošās smilts (koef.>1m/dnn), h=30cm | m3 | 94.38
7 |  | Apzāļumošana | m2 | 3500
7.1 |  | Apzāļumošana | m2 | 3500
|  | augsne b=150mm | m3 | 525
|  | sēklas | kg | 140
7.2 |  | Koku un krūmu stādīšana | gab | 99
|  | Bērzlapu spiereja "Tor:" | gab | 83
|  | Āra bērzs "Crispa" | gab | 16
8 |  | Pārējie labiekārtojuma elementi
8.1 |  | Parka soli "BRIMAX QUATRO" UM 377 240x66.5 | gab | 10
8.2 |  | Atkritumu urnas Sacharoff PA 698 ø39x90mm | gab | 5
8.3 |  | Velosipēdu novietne | gab | 2