## internāts
Darbu apjomu saraksts
Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.
Objekta nosaukums: "Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.
Būves adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.: REM_1313
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vien. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Griestu un sienu apdares darbi
I stavs
Griesti
1 | D 5 - 60c | Piekārto griestu montāža "ARMSTRONG PRIMA" telpās 101,102,104,105,106,107,108 | m2 | 132.8
2 | D 9 - 26d | Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 103,109,110 | m2 | 34.1
3 | D 8 - 28d | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 10.23
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 1.5345
|  | apmetuma java "Rotband" | kg | 81.84
|  | Siets | m2 | 11.253
4 | D 9 - 34d | Griestu gruntēšana telpās 103,109,110 | m2 | 34.1
|  | Grunts "Tiefengrund" | l. | 6.138
5 | D 9 - 35b | Griestu špaktelēšana 2 kārtas telpās 103,109,110 | m2 | 34.1
|  | špaktele "Uniflot" | kg. | 10.23
|  | špaktele Vetonit "LR" | kg. | 40.92
|  | Smilšpapīrs | m | 3.41
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 6.82
6 | D 9 - 10d | Griestu krāsošana 2 kārtas telpās 103,109,110 | m2 | 34.1
|  | Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa VIVACOLOR , TIKKURILA | l | 10.23
Sienas
7 | D 5 - 34b | Starpsienas konstrukcijas b=125mm ar reģipša dubulto kārtu uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=75) ierīkošana | m2 | 53.3
|  | reģips GKB KNAUF | m2 | 234.52
|  | m/karkas KNAUF | m2 | 58.63
|  | minerālvate PAROC b=75mm | m2 | 54.9
|  | dībelis | gab | 54.9
|  | skrūves | gab | 1333
|  | šuvju lenta | m | 79.95
|  | amortizējoša lente | m | 63.96
|  | špaktele"Uniflot" | kg | 42.64
8 | D 8 - 27d | Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 110.31
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 16.5465
|  | apmetuma java "Rotband" | kg | 882.48
|  | Siets | m2 | 121.341
9 | D 8 - 46d | Sienu gruntēšana telpās 101,102,103,108,109,110 | m2 | 421
|  | Grunts "Tiefengrund" | l. | 75.78
10 | D 9 - 35b | Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 101,102,103,108,109,110 | m2 | 421
|  | špaktele"Uniflot" | kg. | 126.3
|  | špakteleVetonit "LR" | kg. | 505.2
|  | Smilšpapīrs | m | 42.1
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 84.2
11 | D 9 -12d | Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 101,102,103,108,109,110 | m2 | 421
|  | Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa VIVACOLOR , TIKKURILA | l | 126.3
12 | D 8 -47c | Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 104,105,106,107 | m2 | 73.1
|  | Grunts KNAUF | l | 21.93
|  | Keramiskās flīzes 198x198x6,5mm COLOR ONE,RAKO | m2 | 80.41
|  | Flīžu līme KNAUF | kg. | 511.7
|  | Šuve pildviela KNAUF | kg | 43.86
|  | Krustini flīzēm 2 мм | iep | 2
II stavs
Griesti
13 | D 5 - 60c | Piekārto griestu "ARMSTRONG PRIMA" montāža telpās 201, 211, 212, 213, 214, 215 | m2 | 91.4
14 | D 9 - 26d | Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 202,203,204,205,206,207,208,209,210 | m2 | 248.5
15 | D 8 - 27d | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas sagatavošānu apdarei | m2 | 74.55
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 11.18
|  | apmetuma java "Rotband" | kg | 596.4
|  | Siets | m2 | 57.4
16 | D 9 - 34d | Griestu gruntēšana telpās 202,203,204,205,206,207,208,209,210 | m2 | 248.5
|  | Grunts "Tiefengrund" | l. | 44.73
17 | D 9 - 35b | Griestu špaktelēšana 2 kārtas telpās 202,203,204,205,206,207,208,209,210 | m2 | 248.5
|  | špaktele "Uniflot" | kg. | 74.55
|  | špaktele Vetonit "LR" | kg. | 298.2
|  | Smilšpapīrs | m | 24.85
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 49.7
18 | D 9 - 10d | Griestu krāsošana 2 kārtas telpās 202,203,204,205,206,207,208,209,210 | m2 | 248.5
|  | Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa VIVACOLOR , TIKKURILA | l | 74.55
Sienas
19 | D 11 - 97b | Izkalot atverumus 400x400 | gab. | 17
20 | D 11 - 9d | Ķieģeļu sienu nojaukšana | m3 | 9.07
21 | D 2 - 71b | Durvju ailu paplašināšana | m3 | 2.14
22 | D 2 -73 | Metāla pārsedžu montaža | tn | 25
23 | D 2 - 26d | Sienu aizmūrēšana ar ķieģeļu | m3 | 1.05
24 | D 8 - 27d | Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas sagatavošanu apdarei | m2 | 74.55
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 11.1825
|  | apmetuma java "Rotband" | kg | 596.4
|  | Siets | m2 | 82.005
25 | D 8 - 46d | Sienu gruntēšana telpās 201,202,203,204,205,206,207,208,213 | m2 | 723.8
|  | Grunts "Tiefengrund" | l. | 130.284
26 | D 9 - 35b | Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 201,202,203,204,205,206,207,208,213 | m2 | 723.8
|  | špaktele "Uniflot" | kg. | 217.14
|  | špaktele Vetonit "LR" | kg. | 868.56
|  | Smilšpapīrs | m | 72.38
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 144.76
27 | D 9 -12d | Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 201,202,203,204,205,206,207,208,213 | m2 | 723.8
|  | Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa VIVACOLOR , TIKKURILA | l | 217.14
28 | D 8 -47c | Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 209,210,211,212,214,215 | m2 | 90
|  | Grunts KNAUF | l | 27
|  | Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS GRANIT,RAKO | m2 | 99
|  | Flīžu līme KNAUF | kg. | 630
|  | Šuve pildviela KNAUF | kg | 54
|  | Krustini flīzēm 2 мм | iep | 4
2 |  | Grīdas apdares darbi
I stavs
Grīdas
1 | D 6 - 23 | Grīdas hidroizolācijas ierīkošana telpās 104,105,106,107,110 | m2 | 33.7
| D 6 - 19 | Grunts KNAUF | kg. | 15.165
| D 6 - 22 | Stiklšķiedras lente | tm | 119.46
|  | Stiklšķiedras siets | m2 | 37.07
|  | Hidroizolācijas mastika KNAUF | kg. | 33.7
2 | D 6 - 16a | Grīdu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu b=20mm telpās 104,105,106,107,110 | m2 | 33.7
|  | Pašilīdinošs sastāvs KNAUF | kg | 202.2
3 | D 6 - 19 | Virsmas gruntešana telpās 104,105,106,107,110 | m2 | 33.7
|  | Grunts KNAUF | l | 10.11
4 | D 6 -52a | Grīdas flīzēšana telpās 104,105,106,107,110 | m2 | 33.7
|  | Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-10,TAURUS GRANIT, RAKO | m2 | 37.07
|  | Flīžu līme KNAUF | kg. | 202.2
|  | Šuve pildviela KNAUF | kg | 20.22
|  | Krustini flīzem 2 мм | iep | 3
5 | D 6 - 45a | Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 101,102,108,109 | m2 | 116.8
|  | Špunteto OSB dēļus Duralis b = 18mm | m2 | 128.48
|  | Stiprinajumi | 100gb. | 2.6
6 | D 6 - 16b | Grīdu špaktelēšana telpās 101,102,108,109 | m2 | 116.8
| D 6 - 43a | špaktele "Uniflot" | kg. | 140.16
|  | Smilšpapirs | m | 17.52
7 | D 6 - 56c | Linolejsēguma uzklāšana telpās 101,102,108,109 | m2 | 116.8
|  | Linolejsēguma līme Tarket | l | 40.88
|  | Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT | m2 | 85
|  | Homogēns grīdas segums,34/43klase, pārklāts ar poliuretānu, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT | m2 | 31.8
8 | D 6 - 33b | Grīdlistes uztādīšana ,H=70mm, telpās 101,102,108,109 | tm | 117.05
|  | Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu virsmu,krāsotas-NCS S 0300H | tm | 128.755
|  | Stiprīnajumi | gab. | 234.1
9 | D 6 - 55 | Grīdlistes uztādīšana H=80mm, telpās 104,105,106,107,110 | tm | 54.3
|  | Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS GRANIT,RAKO | tm | 59.73
|  | Flīžu līme KNAUF | kg | 27.3
Pakāpieņi - 1 stavs
| D 6 - 16a | Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu | m2 | 16.4
| D 6 -13 | Pašilīdinošs sastāvs KNAUF | kg | 98.4
| D 6 -60 | Linolejsēguma uzklāšana | m2 | 16.4
|  | Linolejsēguma līme Tarket | l | 5.74
|  | Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, TAPIFLEX STAIRS,TARKETT | m2 | 18.04
| D 6 - 33b | Grīdlistes H=70mm uztādīšana | tm | 13.6
|  | Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu virsmu,krāsotas-NCS S 0300H | t/m | 14.96
|  | Stiprīnajumi | gab. | 27.2
10 | D 11 - 91 | Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana | m2 | 90
II stavs
Grīdas
11 | D 6 - 23 | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai telpās 211,212,214,215 | m2 | 33
| D 6 - 19 | Grunts KNAUF | kg. | 14.85
| D 6 - 22 | Stiklašķiedras siets | m2 | 36.3
|  | Stiklašķiedras lente | tm | 104.06
|  | Hidroizolācija mastika KNAUF | kg. | 33
| D 6 - 16a | Grīdu izlīdināšna ar pašizlīdzinošo sastāvu telpās 211,212,214,215 | m2 | 33
|  | Pašilīdinošs sastāvs KNAUF | kg | 198
| D 6 - 19 | Virsmas gruntēšana telpās 211,212,214,215 | m2 | 33
|  | Grunts "Tiefengrund" | l | 9.9
| D 6 -52a | Grīdas flīzēšana telpās 211,212,214,215 | m2 | 33
|  | Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-10,TAURUS GRANIT, RAKO | m2 | 36.3
|  | Flīžu līme KNAUF | kg. | 198
|  | Šuve pildviela | kg | 19.8
|  | Krustini flīzem 2 мм | iep | 3
12 | D 6 - 45a | Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 201,202,203,204,205,206,208,209,210,213 | m2 | 290.5
|  | Špunteto OSB dēļus 18mm | m2 | 319.55
|  | Stiprinajumi | 100gb. | 6.4
13 | D 6 - 16b | Grīdu špaktelēšana telpās 201,202,203,204,205,206,208,209,210,213 | m2 | 290.5
| D 6 - 43a | špaktele "Uniflot" | kg. | 348.6
|  | Smilšpapirs | m | 43.575
14 | D 6 - 56c | Linolejsēguma uzklāšāna telpās 201,202,203,204,205,206,208,209,210,213 | m2 | 290.5
|  | Linolejsēguma līme Tarket | l | 101.675
|  | Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT | m2 | 249.26
|  | Homogēns grīdas segums,34/43klase, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT | m2 | 70.29
15 | D 6 - 33b | Grīdlistes uztādīšana telpas 201,202,203,204,205,206,208,209,210,213 | t/m | 212.1
|  | Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu virsmu,krāsotas-NCS S 0300H | t/m | 233.31
|  | Stiprīnajumi | gab. | 424.2
| D 6 - 55 | Grīdlistes uztādīšana telpās 211,212,214,215 | tm | 47.3
|  | Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS GRANIT,RAKO | tm | 52.03
|  | Flīžu līme KNAUF | kg | 20.81
| D 11 - 91 | Esošo grīdu flīžu seguma nojaukšana | m2 | 90
Pakāpieņi - 2 stavs
16 | D 6 - 16a | Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu | m2 | 16.4
| D 6 -13 | Pašilīdinošs sastāvs KNAUF | kg | 98.4
17 | D 6 -60 | Linolejsēguma uzklāšana | m2 | 16.4
|  | Linolejsēguma līme Tarket | l | 5.74
|  | Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, TAPIFLEX STAIRS,TARKETT | m2 | 18.04
18 | D 6 - 33b | Grīdlistes H=70mm uztādīšana | tm | 13.6
|  | Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu virsmu,krāsotas-NCS S 0300H | t/m | 14.96
|  | Stiprīnajumi | gab. | 27.2
| D 11 - 91 | Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana | m2 | 90
3 |  | Durvju uzstādīšana
DURVIS
1 | D 11 -55c | Durvju bloku demontāža | m2 | 18
2 |  | Durvju sliekšņu demontāža | gab | 18
3 | S 6 - 44 | Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža | m2 | 28.91
|  | D-1 900x2100 kreisās | gab | 4
|  | D-1 900x2100 labās | gab | 3
|  | D-3 1800x2000, durvis ar daļēju stiklojumu | gab | 2
|  | D-5 1900x2000 | gab | 1
|  | D-6 1800x2600, kreisā gaiteņa durvis ar daļēju stiklojumu | gab | 1
|  | makroflex | gab | 15
4 | S 6 - 45 | Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku EI 30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža | m2 | 6.1
|  | UD-1 EL 30 1600x2500, kreisā | gab | 1
|  | UD-2 EL 30 1000x2100, labā | gab | 1
|  | makroflex | gab | 3
5 | S 6 - 42 | Evakuācijas durvis - PVC ar 3 kāršo stikla paketi, pildītie ar argona gāzi / rāmja un stikla siltumvadība - 1 W/m2K /, krāsotas RAL - 9010, ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / drošībasaizslēgs ar rokturi durvju bloku Fauga Energy Passiv (vai ekvivalents) montāža | m2 | 4.68
|  | D-4 1800x2600, labā evakuācijas durvis | gab | 1
|  | makroflex | gab | 2
6 | S 6 - 41 | Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža | m2 | 25.2
|  | D-2 900x2000 kreisās | gab | 6
|  | D-2 900x2000 labās | gab | 8
|  | makroflex | gab | 12.6
7 |  | Durvju sliekšņu uzstādīšana | gab | 27
8 | D 9 - 45 | Logu stiklopaketes aplīmēšana ar plēve telpas 104,105,214,212 | m2 | 25
|  | matēta līmplēve k=1,2 | m2 | 25
9 | S6-46-49 | Bēniņu lūka 900x900 LWK KOMFORTS LK-1 EI 30 uzstādīšana | gab | 1
4 |  | Ūdensapgāde un kanalizācija
Ū1
1 | 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 32 mm | gab. | 1
2 | 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 25 mm | gab. | 1
3 | 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm | gab. | 7
4 | 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm | gab. | 18
5 | 10 - 5 | Misiņa vienvirziena vārsts Ø 20 mm | gab. | 2
6 | 10 - 5 | Misiņa vienvirziena vārsts Ø 15 mm | gab. | 2
7 | 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 63 mm | gab. | 1
8 | 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø15 mm Wavin vai analogs | t.m. | 40
9 | 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø 20 mm Wavin vai analogs | t.m. | 35
10 | 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø 25 mm Wavin vai analogs | t.m. | 13
11 | 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø 32 mm Wavin vai analogs | t.m. | 5
12 | 10 -4 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø 63 mm Wavin vai analogs | t.m. | 15
13 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 15 mm | t.m. | 30
14 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 20 mm | t.m. | 35
15 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 25 mm | t.m. | 13
16 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 32 mm | t.m. | 5
17 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC ” b=30mm Ø 40 mm | t.m. | 30
18 | S 10 - 9 | Elektriskajs ūdens sildītājs V = 30 l | gab. | 1
19 | S 10 - 9 | Elektriskajs ūdens sildītājs V = 50 l | gab. | 3
S3
20 | S 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm | gab. | 2
21 | S 10 - 5 | Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm | gab. | 3
22 | S 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø15 mm Wavin vai analogs | t.m. | 50
23 | S 10 - 3 | Caurule daudzslāņu PE/XA-AL PN10 ø 20 mm Wavin vai analogs | t.m. | 6
24 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 15 mm | t.m. | 40
25 |  | Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm Ø 20 mm | t.m. | 6
K1
26 | S 10 -19 | Klozetpods ar skalojamo kasti | k-ts | 13
|  | Klozetpods | k-ts | 13
27 | S 10 -19 | Klozetpods ar skalojamo kasti invalidiem | k-ts | 2
|  | Klozetpods, rokturi | k-ts | 2
28 | S 10 -18 | Roku mazgašānas galds ar vienviras jaucējkrānu un sifonu | k-ts | 8
29 | S 10 -18 | Roku mazgašānas galds invalīdiem ar vienviras jaucējkrānu un sifonu, rokturi | k-ts | 2
30 | S 10 -17 | Izlietne ar vienviras jaucējkrānu un sifonu | k-ts | 2
31 | S 10 - 15 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm | t.m. | 40
|  | Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm | t.m. | 40
32 | S 10 - 16 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm | t.m. | 30
|  | Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm | t.m. | 30
33 | S 10 - 4 | Tērauda apvalkcaurule VS 3262-75 Ø 250mm | t.m. | 3
34 | S 10 -20 | Urinal ar krānu | k-ts | 4
|  | Urinal ar krānu | k-ts | 4
35 | S 12 - 19 | Pieslēgšāna pie esošiem tīkliem | krust. | 1
5 |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMA
1 | S 10 - 92 | gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): Lp=3050m³/h; Hp=300Pa; Ln=2250m³/h; Hn=300Pa; Nel=7kW; 400/3, RISR4000W | kompl. | 1
2 | S 10 - 65 | izmešanas reste, 600x600 | gab. | 1
3 | S 10 - 65 | ieņemšanas reste, 800x600 | gab. | 1
4 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d250 | t.m | 12
5 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 150x140 | t.m | 3
6 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 200x100 | t.m | 6
7 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 300x150 | t.m | 13
8 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 400x150 | t.m | 6
9 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 400x300 | t.m | 196
10 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, 500x300 | t.m | 22
11 | S 10 - 82 | līkums-90, d250 | gab. | 3
12 | S 10 - 82 | līkums-90, 300x400 | gab. | 10
13 | S 10 - 82 | līkums-90, 400x300 | gab. | 4
14 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, 150x140 | gab. | 1
15 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, 200x100 | gab. | 3
16 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, 300x150 | gab. | 10
17 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, 400x150 | gab. | 2
18 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, 400x300 | gab. | 2
19 | S 10 - 82 | sedlsavienojums, d250 | gab. | 2
20 | S 10 - 82 | pāreja, 150x100/150x140 | gab. | 1
21 | S 10 - 82 | pāreja, 150x140/150x150 | gab. | 2
22 | S 10 - 69 | Plug, 400x300 | gab. | 4
23 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, GAG-200x100 | gab. | 2
24 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, GAG-300x150 | gab. | 5
25 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, GAG-400x150 | gab. | 1
26 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, KH-250 | gab. | 2
27 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, AVS-150-100 | gab. | 1
28 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, AVS-200-100 | gab. | 1
29 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, AVS-300-150 | gab. | 5
30 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, AVS-400-150 | gab. | 1
31 | S 10 - 67 | droseļvārsts, IRIS-025 | gab. | 1
32 | S 10 - 67 | droseļvārsts, UTK/R-150x150 | gab. | 1
33 | S 10 - 67 | droseļvārsts, UTK/R-200x100 | gab. | 3
34 | S 10 - 67 | droseļvārsts, UTK/R-300x150 | gab. | 10
35 | S 10 - 67 | droseļvārsts, UTK/R-400x150 | gab. | 2
36 | S 10 - 67 | droseļvārsts, UTK/R-400x300 | gab. | 2
37 | S 10 - 77 | trokšņu slāpētājs, 450x450x800 | gab. | 2
38 |  | uguniaizturošie vārsti EI-60, 400x300 | gab. | 6
39 |  | gaisavadu izolācija, Paroc Lamella Mat b=100mm | m | 22
40 |  | montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) | kompl. | 1
PN-3 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija
1 | S 10 - 32 | cirkulācijas sūknis, UPS 25-60 | gab. | 1
2 | S 10 - 7 | trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu, Kv=3.9 | gab. | 1
3 | S 10 - 5 | vienvirziena vārsts, d20 | gab. | 1
4 | S 10 - 5 | balansējošais vārsts, DN25, Kv=1.6 | gab. | 2
5 | S 10 - 5 | lodveida vārsts, DN25 | gab. | 3
6 | S 10 - 80 | filtrs, d=20 | gab. | 1
7 | S 10 - 35 | manometrs, P-0-5bar | gab. | 4
8 | S 10 - 35 | termometrs, T=0-100 ºC | gab. | 2
9 | S 10 - 35 | termometra čaula | gab. | 2
10 | S 10 - 5 | atgaisotājs, d20 | gab. | 1
11 | S 10 - 5 | izlaides ventilis, d20 | gab. | 1
12 | S 10 - 35 | tērauda cauruļvadi, Dn25 | t.m. | 32
13 |  | cauruļvadu izolācija, Armaflex SH b=19mm | t.m. | 16
14 | S 10 - 5 | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1
15 |  | montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) | kompl. | 1
P4
1 | S 10 - 90 | ventilators (kompl. ar automātikas bloku un frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; Nel=340W; 230/1, K315MEC | kompl. | 1
2 | S 10 - 9 | gaisa sildītājs, CB315-3.0 | t.m | 1
3 | S 10 - 80 | filtrs, FFR250 | t.m | 1
3 |  | gaisa ieņemšanas reste, IGC315 | t.m | 1
4 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d200 | t.m | 6
5 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d250 | gab. | 12
6 | S 10 - 82 | līkums-90, d200 | gab. | 3
7 | S 10 - 82 | līkums-90, d250 | gab. | 1
8 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/200 | gab. | 2
9 | S 10 - 82 | pāreja, 200/160 | gab. | 3
10 | S 10 - 82 | pāreja, 250/200 | gab. | 1
11 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, KH-160 | gab. | 3
12 | S 10 - 67 | droseļvārsts, IRIS-200 | gab. | 2
13 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N4
1 | S 10 - 90 | ventilators (kompl. ar automātikas bloku un frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; Nel=340W; 230/1, K315MEC | kompl. | 1
2 | S 10 - 80 | filtrs, FFR250 | gab. | 1
3 |  | gaisa izmešana reste, IGG315 | gab. | 1
4 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d200 | t.m | 25
5 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d250 | t.m | 4
6 | S 10 - 82 | līkums-90, d200 | gab. | 7
7 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 200/200 | gab. | 4
8 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/200 | gab. | 1
9 | S 10 - 82 | pāreja, 250/200 | gab. | 1
10 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, KSO-200 | gab. | 6
14 | S 10 - 67 | droseļvārsts, IRIS-200 | gab. | 4
15 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N5
1 | S 10 - 90 | ventilators (kompl. ar automātikas bloku un frekvenču regulatoru):; Ln=800m³/h; Hn=150Pa; Nel=340W; 230/1, K315LEC | kompl. | 1
2 |  | gaisa izmešana reste, IGC250 | gab. | 1
3 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d100 | t.m | 11
4 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d150 | t.m | 3
5 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d200 | t.m | 5
6 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d250 | t.m | 5
7 | S 10 - 82 | līkums-90, d100 | gab. | 11
8 | S 10 - 82 | T-gabals-90,150/100 | gab. | 1
9 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 200/100 | gab. | 3
10 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/100 | gab. | 1
11 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/200 | gab. | 1
12 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/250 | gab. | 1
13 | S 10 - 82 | pāreja, 150/100 | gab. | 1
14 | S 10 - 82 | pāreja, 200/100 | gab. | 1
15 | S 10 - 82 | pāreja, 200/150 | gab. | 1
16 | S 10 - 82 | pāreja, 250/100 | gab. | 1
17 | S 10 - 82 | pāreja, 250/200 | gab. | 1
18 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, KSO-100 | gab. | 8
19 | S 10 - 67 | droseļvārsts, IRIS-010 | gab. | 5
20 |  | pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 | gab. | 1
21 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
N6
1 | S 10 - 90 | ventilators (kompl. ar automātikas bloku un frekvenču regulatoru):; Ln=800m³/h; Hn=150Pa; Nel=340W; 230/1, K315LEC | kompl. | 1
2 |  | gaisa izmešana reste, IGC250 | gab. | 1
3 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d100 | t.m | 16
4 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d150 | t.m | 3
5 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d200 | t.m | 5
6 | S 10 - 58 | cinkota skārda gaisa vads, d250 | t.m | 4
7 | S 10 - 82 | līkums-90, d100 | gab. | 11
8 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 150/100 | gab. | 1
9 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 200/100 | gab. | 3
10 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/100 | gab. | 1
11 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/200 | gab. | 1
12 | S 10 - 82 | T-gabals-90, 250/250 | gab. | 1
13 | S 10 - 82 | pāreja, 150/100 | gab. | 1
14 | S 10 - 82 | pāreja, 200/100 | gab. | 1
15 | S 10 - 82 | pāreja, 200/150 | gab. | 1
16 | S 10 - 82 | pāreja, 250/100 | gab. | 1
17 | S 10 - 82 | pāreja, 250/200 | gab. | 1
18 | S 10 - 65 | gaisa sadalītājs, KSO-100 | gab. | 8
19 | S 10 - 67 | droseļvārsts, IRIS-010 | gab. | 5
20 |  | pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 | gab. | 1
21 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
6 |  | Elektroapgāde
1 | 11 - 35 | Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulāra sadale ar montāžas profiliem 48mod. | k-ts | 1
2 | 11 - 35 | Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulāra sadale ar montāžas profiliem 48mod. | k-ts | 1
3 | 11 - 34 | Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulāra sadale ar montāžas profiliem 36mod. | k-ts | 8
4 | 11 - 34 | EBB kopne | k-ts | 1
5 | S 11 - 56 | Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl; | k-ts | 8
6 | S 11 - 57 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, | k-ts | 3
7 | S 11 - 57 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, | k-ts | 20
8 | S 11 - 57 | Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. | k-ts | 4
9 | S 11 - 57 | Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu | k-ts | 24
10 | S 11 - 57 | Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu | k-ts | 4
11 | S 11 - 57 | Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu | k-ts | 11
12 | S 11- 57 | Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu | k-ts | 28
13 | S 11- 57 | Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošan as bloku 1.st. kompl. | k-ts | 4
14 | S 11- 57 | Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, | k-ts | 7
15 | S 11- 57 | Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. | k-ts | 6
16 | S 11- 57 | Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, | k-ts | 2
17 | S 11- 57 | Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. | k-ts | 2
18 | S 11- 57 | Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. | k-ts | 3
19 | S 11 - 43 | Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm. | gb | 9
20 | S 11 - 51 | Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm | gb | 8
21 | S 11 - 49 | Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; zem/apm. | gb | 14
22 | S 11 - 48 | Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm | gb | 4
23 | S 11 - 50 | Kontaktors 400V,10A,IP44 | gb. | 8
24 | S 11 - 50 | Regulators | gb | 5
25 | S 11 - 52 | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20 | gb | 15
26 | S 11 - 52 | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44 | gb | 47
| S 11 - 44 | 3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 | gb | 8
27 | S 11 - 44 | 2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 | gb | 8
|  | VP invalīdu pacēlājs | k-ts | 1
28 | S 11 - 32 | Drošinātājs PN2/100A | gb | 3
29 | S 11 - 50 | Izvads pie sienas 230V(roku žāvetājs) | gb | 4
30 | S 11 - 25 | Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM | m | 720
31 | S 11 - 25 | Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM | m | 1200
| S 11 - 25 | Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM | m | 75
32 | S 11 - 25 | Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM | m | 45
| S 11 - 26 | Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM | m | 50
33 | S 11 - 26 | Kabelis šķ. 5x25mm2 NYM | m | 90
34 | S 11 - 28 | Plastmasas caurule ø 20 mm | m | 400
35 | S 11 - 28 | Plastmasas caurule ø 25 mm | m | 70
36 | S 11 - 28 | Plastmasas caurule ø 40 mm | m | 100
37 | S 11- 29 | Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm | m | 120
38 | S 11 - 31 | Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5m x 4 - 20 gb. | m | 120
39 | S 11 - 30 | Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu ) | m | 200
40 |  | Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa | kg | 5
41 | 11 - 67 | Savienojuma un mērījumu klemmas | gb | 6
42 |  | Antikorozijas lente | m | 120
43 |  | Vecas elektrosadales skapju demontāža | k-ts | 3
7 |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sign.sistēma
1 | S 11 - 69 | Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana | gab | 1
2 | S 11 -39 | Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana | gab | 2
3 | S 11 - 65 | Termoelementa akumulatoriem PROBETH uzstādīšana | gab | 1
4 | S 11 - 66 | Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana | gab. | 2
5 | S 11 - 71 | Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana | gab | 2
6 | S 11 - 50 | Starpreleja uzstādīšana | gab | 1
6 | S 11 - 71 | Dūmu detektora NB-338-2 vai ekvivalents uzstādīšana | gab | 25
7 | S 11 - 68 | Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana | gab | 5
8 |  | Detektora gaismas indikators GI-d8 | gab | 7
9 | S 11 - 71 | Iekšajas sirēnas SL-150 24V vai ekvivalents uzstādīšana | gab | 7
10 | S 11 - 67 | Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents uzstādīšana | gab | 1
11 | S 11 - 61 | Kabeļa 2x0,8 Eurosafe 2*0.8+1ieguldīšana | m | 320
12 | S 11 - 61 | Kabeļa 2x2x0.8 30min ugunsizturīgs KLM 2x0,8 ieguldīšana | m | 111
13 | S 11 - 61 | KabeļaYE-H(ST)FE180/E30 1x3 ieguldīšana | m | 96
14 |  | Montažas materiāli | kompl. | 1
15 |  | Mērījumi | kompl. | 1
16 |  | Sistēmas regulēšanas darbi | kompl. | 1
17 |  | Sistēmas programēšanas darbi | kompl. | 1
18 |  | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
8 |  | Datoru un telekomunikācijas tīkli
Datoru un telekomunikācijas tīkli
1 |  | Telekomunikācijas skapja 12U 600x600x604 SU uzstādīšana | gab. | 1
2 | S 11 - 69 | Patčpaneli 24 portu Cat.5e uzstādīšana | gab. | 1
3 | S 11 - 66 | Horizontala kabeļu organizātora ar vāku 1U uzstādīšana | gab. | 1
4 | S 11 - 69 | ECOLAN Fast Ethernet Switch 24-Port,10/100Mbps,incl.19Kit uzstādīšana | gab. | 1
5 | S 11 - 71 | Barošanas panelis 6 vietīga LZ-211 uzstādīšana | gab. | 1
6 | S 11 - 69 | UPS 400VA uzstādīšana | gab. | 1
7 | S 11 - 64 | Patčkabeļa 1m Cat.5e uzstādīšana | gab. | 12
8 | S 11 - 48 | Divvietīgas datorlīgzda Domino Cat.5e UTP v/a uzstādīšana | gab. | 6
9 | S 11 - 64 | Kabeļa UTP Cat.5e ieguldīšana | m | 390
10 |  | Kabeļu kanala 20x40 uzstādīšana | m | 90
11 |  | Montažas materiāli | kompl. | 1
12 |  | Mērījumi | kompl. | 1
13 |  | Izpilddokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
9 |  | Iebūvējamās iekārtas
1 |  | Stelles, aušanaas platums 1 m | gab. | 1
2 |  | Šuijmašīna, Husqvarna Viking Emerald 116 vai analogs | gab. | 6
3 |  | Gludināmā prese ELNA Opal vai analogs | gab. | 1
4 |  | Indukcijas plīts ar cepeškrāsni Mastercook K12820XD Future | gab. | 1
5 |  | Tvaika uztvērējs, ar ogles filtru Bosch, Clean Air Modul | gab. | 1
6 |  | Trauku mazgājamā mašīna, A klase, Whirlpool ADP 550 IX vai analogs | gab. | 1
7 |  | Mini ledusskapis A klase Whirlpool ARC 104, vai anlogs | gab. | 1
8 |  | Veļas mazgājamā mašīna A++ klase, Elektrolux EWP 1274 TDW vai analogs | gab. | 1
9 |  | Iebūvējamā virtuves darba virsma MDF 38(h)x600(pl)mm) l=3 m | gab. | 1
10 |  | Iebūvējamā virtuves darba virsma MDF 38(h)x600(pl)mm) l=6 m | gab. | 1
11 |  | Kokapstrādes virpa DB450 (Bernardo) vai analogs | gab. | 4
12 |  | Skrūvspīles, darba platums 100 mm | gab. | 3
13 |  | Metāla galds skrūvspīļu stiprināšanai 2000x700x900mm | gab. | 1
14 |  | Ēvelsoli Proma PTH-2100NB | gab. | 8
15 |  | Satcionārā urbjmašīna Quantum B13 / 230V ar metāla darba galdu 700x1200x900 | kpl. | 1
16 |  | Asināmā ierīce Woodster WG 8 un metāla galds galds 700x1200x 900 | kpl. | 1
17 |  | Stacionārais diska zāģis un ēvele Bernardo CW 150 vai analogs | gab. | 1
18 |  | Multimediju iekārta (dators Hewlett Packsrd Pro Book 6560 b, interaktīvā tāfele - TRIUMPH BOARD touch 80, projektors - EPSON EB-S11 vai analogs, griestu/ sienas stiprinājuma hronšteins, elektroinstalācija | kpl. | 1
19 |  | Televizors 19PFL3606, Philips vai analogs |  | 1
20 |  | Vertikālās žalūzijas 3.1m(h)x2.5m | gab. | 16
21 |  | Invalīdu pacēlājs CPL 540. pacelšana no 1 uz 2 stāvu.Platforma 750x1000, automātiskā darbība, celtspēja 225 kg, darbojas no akumulatora, akumulatora uzlāde no 220V, 50 Hz, divas tālvadības pultis, 2x180 grādu pagriezieni, divas apstāšanās vietas. Elektropielēgums pie sadales skapja un platformas. Esošo margu demontāža jaunu stabiņu montāža un pacēlāja vadulas montāža, tai skaitā norobežojošā režģa un lentera montāža montāža L=11,5 m | gab. | 1
22 |  | Iebūvējamais sakpis inventāram 2.8(h)x 2 laminēts kokskaidu plātņu materiāls EGGER, divas bīdāmas durvis ar alumīnija profilu un lamināta pildījumu | gab. | 10
23 |  | Iebūvējamais sakpis inventāram 2.8(h)x 3 laminēts kokskaidu plātņu materiāls EGGER, trīs bīdāmas durvis ar alumīnija profilu un lamināta pildījumu | gab. | 3