Pielikums Nr.3

Rēzeknes novada pašvaldības iepirkuma

„Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

izglītības iestādēs” instrukcijai

(identifikācijas Nr. RNP 2010/28ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Minimālās tehniskās prasības izmantojamajai aparatūrai

1.1. Lokālā tīkla komutators Nr.1:

| Komutators 12-Port 10/100/1000 Gigabit Swich vai ekvivalents* |
| --- |
| Saskarņu skaits: | 12 - 10/100/1000base-Tx (LAN); |
| Pielāgojamība | bez ventilatora |
| Papildus | cenā iekļauta uzstādīšana |

1.2. Lokālā tīkla komutators Nr.2:

| Komutators 16-Port 10/100/1000 Gigabit Swich vai ekvivalents* |
| --- |
| Saskarņu skaits: | 16 - 10/100/1000base-Tx (LAN); |
| Pielāgojamība | bez ventilatora |
| Papildus | cenā iekļauta uzstādīšana |

1.3. Lokālā tīkla komutators Nr.3:

| Komutators 24-Port 10/100/1000 Gigabit Swich vai ekvivalents* |
| --- |
| Saskarņu skaits: | 24 - 10/100/1000base-Tx (LAN); |
| Pielāgojamība | bez ventilatora |
| Papildus | cenā iekļauta uzstādīšana |

* Par pieprasītajai aparatūrai ekvivalentu tiek uzskatīta aparatūra ar ekvivalentu funkcionalitāti, lietotāja saskarni, konfigurēšanas saskarnēm. Piedāvātajai aparatūrai jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties tās ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai aparatūrai tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasīto funkcionalitāti pilnā apjomā).

2. Veicamo darbu apraksts lokālo datortīklu attīstībai Rēzeknes novada izglītības iestādēs

2.1. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada Audriņu pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 portu komutators Nr. 2 (atrašanās vieta – direktora kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
|  | Skapis 16 portu komutatoram (atrašanās vieta – direktora kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
|  | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 1. stāvā: ķīmijas kabinets fizikas kabinets latviešu valodas kabinets Nr.16 | 1 1 1 |  |
|  | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana visā skolā (Kabinetus un stāvus bezvadu piekļūšanas nodrošināšanai nosaka izpildītājs!!!) Ierīkošanas vietas ir jāizvēlas tādas, lai skolēni nevarētu sabojāt iekārtu, par prioritāti var ņemt administratīvus kabinetus. | skaitu nosaka izpildītājs |  |
|  | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.2. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 portu komutators Nr. 3 (atrašanās vieta – 7.klases kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
| 2. | Skapis 24 portu komutatoram (atrašanās vieta – 7.klases kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
| 3. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 1. stāvā: 7.klase 2. stāvā: 6.klase. | 5 1 |  |
| 4. | WiFi bezvadu piekļuves iekārta (skolotāju istabā 1.stāvā) | 1 |  |
| 5. | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.3. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 portu komutators Nr. 2 (atrašanās vieta – bibliotēkas kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
| 2. | Skapis 16 portu komutatoram (atrašanās vieta – bibliotēkas kabinets 1.stāvā) | 1 |  |
| 3. | 24 portu komutators Nr. 3 (atrašanās vieta: informātikas kabinets 2.stāvā) | 1 |  |
| 4. | Skapis 24 portu komutatoram (atrašanās vieta – informātikas kabinets 2.stāvā) | 1 |  |
| 5. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 1. stāvā: 1. klase 3. klase 4. klase | 1 1 1 |  |
|  | 2. stāvā: Informātikas kabinets Angļu un krievu valodas kabinets Vēstures kabinets Ķīmijas un bioloģijas kabinets Latviešu valodas kabinets Fizikas un matemātikas kabinets | 16 1 1 1 1 1 |  |
| 6. | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.4. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

Kalnezeru katoļu pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 3. stāvā: informātikas kabinets | 3 |  |
| 2. | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana 2. stāvā: skolotāju istabā 3. stāvā: matemātikas kabinetā | skaitu nosaka izpildītājs |  |
| 3. | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.5. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

Maltas 1.vidusskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 portu komutators Nr. 3 (atrašanās vieta – informātikas kabinets Nr.1, 2.stāvā) | 1 |  |
| 2. | Skapis 24 portu komutatoram (atrašanās vieta – informātikas kabinets Nr.1, 2.stāvā) | 1 |  |
| 3. | 24 portu komutators Nr. 3 (atrašanās vieta – informātikas kabinets Nr.2, 2.stāvā) | 1 |  |
| 4. | Skapis 24 portu komutatoram (atrašanās vieta – informātikas kabinets Nr.2, 2.stāvā) | 1 |  |
| 5. | 12 portu komutators Nr. 1 (atrašanās vieta – bibliotēka, 1.stāvā) | 1 |  |
| 6. | 16 portu komutators Nr. 2 (atrašanās vieta – pie sekretāres, 1.stāvā) | 1 |  |
| 7. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 1. stāvā: Direktors Sekretāre Bioloģijas laboratorija Matemātikas kabinets 1. stāvā (internāts): Bibliotēka Vietnieka kabinets Jaunsargu kabinets | 1 1 3 3 4 1 1 |  |
|  | 2. stāvā: Informātikas kabinets Nr.1 Informātikas kabinets Nr.2 Ķīmijas laboratorija Skolotāju istaba | 17 17 3 2 |  |
| 8. | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana visā skolā (kabinetus un stāvus bezvadu piekļūšanas nodrošināšanai nosaka izpildītājs!!!) Ierīkošanas vietas ir jāizvēlas tādas, lai skolēni nevarētu sabojāt iekārtu, par prioritāti var ņemt administratīvus kabinetus. | skaitu nosaka izpildītājs |  |
| 9. | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.6. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

Maltas 2. vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana visā skolā (kabinetus un stāvus bezvadu piekļūšanas nodrošināšanai – nosaka izpildītājs!!!) Ierīkošanas vietas ir jāizvēlas tādas, lai skolēni nevarētu sabojāt iekārtu, par prioritāti var ņemt administratīvus kabinetus. | skaitu nosaka izpildītājs |  |
| 2. | Kabeļu kanālu nodrošināšana koridoros un jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos | nosaka izpildītājs |  |

2.7. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 portu komutators Nr. 2 (atrašanās vieta – pēcpusdienas nodarbības telpa V.K. 2.stāvā) | 1 |  |
| 2. | Skapis 16 portu komutatoram (atrašanās vieta – pēcpusdienas nodarbības telpa V.K. 2.stāvā) | 1 |  |
| 3. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: V.K. 1. stāvā: Mūzikas kabinets | 1 |  |
|  | V.K. 2. stāvā: Angļu valodas kabinets Vēstures un vizuālās mākslas kabinets Matemātikas kabinets | 1 1 1 |  |
|  | J.K. 2.stāvā: Mājturības kabinets Latviešu un krievu valodas kabinets Sākumskolas kabinets Nr.1 Sākumskolas kabinets Nr.2 Bibliotēka | 1 1 1 1 1 |  |
|  | V.K. 3.stāvā: Fizikas un ķīmijas kabinets Bioloģijas kabinets | 1 1 |  |
| 4. | Kabeļu kanālu nodrošināšana jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos un koridoros | nosaka izpildītājs |  |

2.8. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 portu komutators Nr.3 (atrašanās vieta – informātikas kabinets 2.stāvā) | 1 |  |
| 2. | Skapis 24 portu komutatoram (atrašanās vieta – informātikas kabinets 2.stāvā) | 1 |  |
| 3. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 2. stāvā: informātikas kabinets | 13 |  |
| 4. | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana 1.stāvā: skolotāju istaba | 1 |  |
| 5. | Esošā vecā datortīkla vadu demontāža informātikas kabinetā | 1 |  |
| 6. | Kabeļu kanālu nodrošināšana koridoros un jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos | nosaka izpildītājs |  |

2.9. Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pamatskolā

| Nr. p.k. | Raksturojums | Daudzums | Summa (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interneta pieslēguma punktu ierīkošana kabinetos: 1. stāvā: dabas zinību kabinets | 1 |  |
| 2. | „WiFi” bezvadu piekļuves nodrošināšana 2.stāvā: interaktīvas tāfeles kabinets un pagarinātas grupas kabinets | 1 |  |
| 3. | Kabeļu kanālu nodrošināšana koridoros un jaunizveidotajos Interneta pieslēguma punktos | nosaka izpildītājs |  |

3. Objektu adreses

| Nr. p.k. | Skola | Adrese |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audriņu pamatskola | Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 |
| 2. | Feimaņu pamatskola | Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623 |
| 3. | Gaigalavas pamatskola | Bikava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618 |
| 4. | Kalnezeru katoļu pamatskola | Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625 |
| 5. | Maltas 1.vidusskola | Malta, Skolas ielā 5, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 |
| 6. | Maltas 2.vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola | Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 |
| 7. | Gaigalavas pamatskolas struktūrvienība Rikavas pamatskola | Rikava, Skolas ielā 5, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648 |
| 8. | Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola | Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638 |
| 9. | Vērēmu pamatskola | Šķeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 |

4. Garantijas saistības

4.1. Garantijas termiņš visiem veiktajiem darbiem un datortīkla materiāliem un iekārtām ir ne mazāk kā 24 mēneši no pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

4.2. Garantijas termiņa laikā pretendents apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst tehniskās problēmas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no problēmas pieteikšanas brīža.

4.3. Ja pretendents nevar novērst tehniskās problēmas, kas radušās tehniskai iekārtai,                  24 (divdesmit četru) stundu laikā, pretendents nomaina tehnisko iekārtu uz līdzvērtīgu uz tās remonta laiku.

5.Citi noteikumi

5.1. Līguma izpildes laikā pretendentam jānodrošina latviski runājošs speciālists, kurš spētu veikt iekārtu uzstādīšanas, konfigurēšanas, kā arī garantijas apkalpošanas darbus.

5.2. Ja Pasūtītāju ietekmē no valsts budžeta saņemtais finansējums, iepirkums var aprobežoties, tikai ar materiālu piegādi.

5.3. Pēc darbu izpildes pabeigšanas visa aparatūra un materiāli tiek nodoti Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā.

5.4. Veicot katra objekta nodošanu ekspluatācijā, jāiesniedz datortīkla uzbūves shēma. Objektu datorshēmās iekļaut gan jaunizveidotos, gan arī objektos jau pastāvošos pieslēgumus. Uzbūves shēmu forma nav noteikta, taču tai jāatspoguļo objekta datortīkla reālā situācija.

6. Visām iekārtām obligātās prasības

6.1. Iekārtā nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas.

6.2. Iekārta nav atradusies lietošanā vai demonstrācijā.

6.3. Iekārta atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”.

6.4. Iekārta atbilst Eiropas CE standartu prasībām.

6.5. Iekārtām jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.