P R O J E K T S

APSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes

2015.gada _ .________ sēdē

(protokols Nr.__, __.§)

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada __._________saistošie noteikumi Nr. ___ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija

noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem,

kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams

ar hidrotehniskajām būvēm” 7.punktu un 9.punktu

Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi:

- Izteikt Saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. nodrošināt pirmspalu nostrādes līmeņa uzturēšanu atbilstoši dispičergrafikam pa datumiem:

5.1.1. no 01.01. līdz 15.02. - no atzīmes 163,83 līdz atzīmei 163,63 m Latvijas normālo augstumu sistēmā (turpmāk tekstā – LAS – 2000,5);

5.1.2. no 16.02. līdz 10.04. - atzīmē 163,63 m LAS – 2000,5;”

5.1.3. no 11.04. līdz 30.04. - no atzīmes 163,63 m līdz atzīmei 163,83 m LAS – 2000,5;

5.1.4. no 01.05. līdz gada beigām - atzīmē 163,83 m LAS – 2000,5.”

- Izteikt Saistošo noteikumu 5.6.punktu šādā redakcijā:

“5.6. noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" prognozi par pavasara paliem vai vasaras – rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtīgumu, veikt Rāznas ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 163,53 m LAS – 2000,5;

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs