Jautājumi par iepirkumu  (precizējums par lūkām)

Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''

Iepirkuma identifikācijas numurs: DPP 2016/4.

Jautājums :

Lūdzam precizēt bēniņu  lūku daudzumu. Plānā ir redzama tikai viena lūka, bet darba apjomos ir noradīts  3gb (darba apjomos Nr.6. poz.2 = 1gb; darba apjomos Nr.7.,  Dažādi darbi, poz.1 = 2gb).

Atbilde: Visas lūkas paredzētas apjomos vajadzīgas

Darba apjomos Nr.6. poz.2 = 1gb – ieeja uz bēniņiem no telpu iekšpuses

Darba apjomos Nr.7.,  Dažādi darbi, poz.1 = 2gb - Bēniņu ventilācija zem kores abos ārsienā galos, ass 1-1 un 3-3