Pretendentu jautājumi par iepirkumu "Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku''

Iepirkuma identifikācijas numurs: DPP 2016/4.

Jautājums:  1. Darba apjomi Nr.15. Teritorijas  labiekārtošanai. Mazās  arhitektūras  formas  un  laukumu  apzaļumošana, poz.Nr.3.      Lūdzam precizēt  atkrituma konteinera materiālu ( plastmasas vai metāla atkritumu konteiners) un konteinera tilpumu.

Atbilde: Paredzēti plastmasas konteineri, tilpums 240l. 
Aprīkots ar lieliem melniem pildgumijas riteņiem (2 x 200 mm diam.) ar slīdgultņiem.

Jutājums : 2. Lūdzam precizēt bēniņu  lūku daudzumu. Plānā ir redzama tikai viena lūka, bet darba apjomos ir noradīts  3gb (darba apjomos Nr.6. poz.2 = 1gb; darba apjomos Nr.7.,  Dažādi darbi, poz.1 = 2gb)

Atbilde: Lūka uz bēniņiem 1 gab.

Jutājums:  3. Projekta lapā ĢP-101  bruģakmeņa seguma šķēlumos  norādīts, ka smilts slāņa biezums ir 300mm, bet būvdarbu apjomos Nr.15, (Gājēju ietves un laukumi, poz.1)-smilts slāņa biezums ir 100mm. Lūdzam precizēt  drenējošas smiltis slāņa biezumu.

Atbilde: Slāņa biezuma 100mm.

Jautājums: 4. Projekta lapā ĢP-101 norādīts, ka jāuzstāda  betona  apmales BR 100.30.15 (šķēlums a-a; šķēlums b-b), bet darba apjomos tādu apmaļu nav.  Lūdzam precizēt betona apmaļu marķējumu un daudzumu.

Atbilde: 	Ietvju apjomi un marķējumi ir norādīti lapā ĢP-101.

Betona apmale 1000x200x80  ir 52.30 m

Betona apmale 1000x220x150 ir 185.66 m

Pazeminātā apmale ir 7 m.

Visas apmales ir pelēkā krāsā.

Jautājums: 5. Saskaņā ar pievienotajiem būvdarbu apjomiem ir paredzētas divu veidu BŪVNIECĪBAS KOPTĀMES. Lūdzam norādīt kuru formu ir jāizmanto, kā arī vai ir jānorāda finanšu rezerve koptāmē.

Atbilde: Jāaizpilda un jāiesniedz divas koptāmes, finanšu rezerve- pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, paredzama 5% no kopējām izmaksām kā arī „Objekta nodošana ekspluatācijā (inventarizācijas lietas sagatavošana )”, kas nav būvdarbi un tādēļ arī nav iekļaujami izpildītāja koptāmē.

Jautājums: 6. Lūdzam atbildēt, vai Pasūtītājs uzskatīs par pareizu, ja tiks aizpildīta būvniecības koptāmes 2.veidne, kur nav iekļautas finanšu rezerves un objekta nodošana ekspluatācijā izmaksa.

Atbilde: Iesniedzot finanšu piedāvājumu, jāaizpilda visas pielikumā esošas būvniecības koptāmes.