Pretendenta jautājums par iepirkumu iepirkumā „Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. DPP 2017/3)

Projekta apjomos uzrādīti siltummezgli, bet tehniskajā specifikācijā nav, vai projekts tiks realizēts daļēji? Vai ir jāmaina tehniskās specifikācijas apjomi?

Atbilde:

Projekts tiks realizēts pilnīgi. Sniedzam papildus informāciju pie esošajiem būvdarbu apjomiem – būvdarbu apjomi 4 (četriem) siltummezgliem.