|  | Rēzeknes novada DOME Reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E–pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija Internetā: http://www.rezeknesnovads.lv |
| --- | --- |

Saistošie noteikumi

Rēzeknē

2015.gada 3.decembrī                                                                                                          Nr.59

APSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes

2015.gada 3.decembra sēdē

(protokols Nr.25, 1.§)

ar precizējumiem

Rēzeknes novada domes

2016.gada 21.janvāra sēdē

(protokols Nr.2, 3.§)

ar grozījumiem

Rēzeknes novada domes

2019.gada 21.marta sēdē

(protokols Nr.7, 6.§)

ar precizējumiem

Rēzeknes novada domes

2019.gada 18.aprīļa sēdē

(protokols Nr.9, 8.§)

ar grozījumiem

Rēzeknes novada domes

2019.gada 21.novembra sēdē

(protokols Nr.26, 2.§)

„Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija

noteikumu Nr. 549 „Noteikumi par ūdens objektiem,

kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar

hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9.punktu

- Saistošie noteikumi apstiprina Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (Pielikums) un nosaka prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai, kā arī administratīvo atbildību par šo prasību pārkāpšanu.

- Regulējamā Lubāna ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotājam plūdu draudu novēršanai jāievēro šādas noteiktās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīma prasības:

  - nodrošināt ūdens līmeņa uzturēšanu atbilstoši Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu dispečergrafikam;

  - nodrošināt hidrotehnisko būvju uzturēšanu ūdens līmeņa regulēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;

  - veikt hidrotehnisko būvju stāvokļa regulārus novērojumus, tos dokumentējot, Lubāna ezera ūdens līmeņu nostrādes palu un plūdu caurplūdumu novadīšanas laikā;

  - noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" prognozi par pavasara paliem vai vasaras – rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtīgumu, veikt Lubānas ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 92,1 m LAS – 2000,5;

  - ja saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" prognozi paredzams ūdens paaugstināts pieplūdums, kā rezultāta var tikt pārsniegts augstākais plūdu līmenis - 95,4 m, tad Lubāna ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotājs saskaņojot rīcības plānu ar Rēzeknes novada pašvaldību, Madonas novada pašvaldību, Valsts vides dienesta Madonas reģionālo pārvaldi un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo pārvaldi var veikt ārkārtas ūdens līmeņa pazemināšanu zem zemākā ūdens līmeņa - 92,1m LAS – 2000,5;

  - nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības Latgales reģionālo centru, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, Rēzeknes novada pašvaldību, Madonas novada pašvaldību par situāciju, ka ūdens līmenis sasniedz augstāko plūdu līmeni, avārijas draudiem vai jau par notikušu avāriju.

3.  Administratīvā pārkāpuma procesu par prasību regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas: (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.56, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā)

  - Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvalžu vadītāji un Dricānu pagastu apvienības vadītājs; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošajiem noteikumiem Nr.33, kas stājās spēkā 2019.gada 4.jūnijā)

  - Rēzeknes novada pašvaldības vecākais vides aizsardzības speciālists.

3.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.56, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā)

- Par regulējamā Lubāna ezera hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.56, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā)

Domes priekšsēdētāja vietniece			          				     E.Pizāne